## Лист1
Многофамилна жилищна сграда в гр. Пловдив, р-н „Северен", ул."Никола Караджов" №13
КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА
No по ред | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Количество общо за сградата | Ед. цена в лв. (без ДДС) | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
I. | Подмяна на дограма по апартаменти
1 | Демонтаж на съществуваща метална дограма. | m² | 75.25
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m2К, петкамерна - по спецификация | m² | 82.55
I-C | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти
3 | Вътрешно обръщане на дограма, вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.,без финна шпакловка и латекс. | m | 175.81
4 | Доставка имонтаж на външен подпрозоречен перваз,алуминиев с ширина до 0,25 м.,бял . | m | 154.7
5 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC,цвят- бял,фолиран. | m | 49.15
II. | Подмяна дограма в общите части на сградата | m²
1 | Демонтаж на съществуваща метална дограма в стълбищната клетка. | m² | 3.5
2 | Доставка имонтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет,с едно ниско емисионно стъкло,с коефицент на топлопреминаване≤1,70W/m2K,пет камерна-по спецификация за машинно-асансьор. | m² | 0.72
3 | Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване <2,00 W/m2K - входна врата. | m² | 2.81
4 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на входната врата. | бр. | 1
II-C | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата
5 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл.шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - стълбищна клетка. | m | 9.6
6 | Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз,алуминиев с ширина до 0,25 м.,бял цвят. | m | 1
7 | Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз от PVC,цвят- бял,фолиран. | m | 1
8 | Антикорозионна обработка на носеща стоманена конструкция на "оберлихт"/горно осветление/ на стълбището,включващо почистване от ръжда,двукратно грундиране и двукратно боядисване. | m | 29.5
9 | Уплътняване на фуги между стоманена конструкция и армирано стъкло на "оберлихт"-стълбище,с полиуретанова паста. | m | 29.5
III. | Топлинно изолиране на външни стени
1 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади | m² | 967.84
2 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 8 см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени,еркери,стрехи. | m² | 794.56
3 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип ХPS, δ=2.0 см, ширина 20 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | m² | 123
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS,δ=8 см.с коеф.на топлопровдност λ=0,035W/mK вкл.лепило,армираща мрежа,ъглови профили и крепежни елементи./в партерната-цокълна част на сградата. | m² | 18.96
5 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS,δ=4см.с коефициент на топлопроводност λ=0,035 W/mK/вкл.лепило,арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/за допълване на съществуваща изолация от EPS ,δ=4 см. | m² | 31.32
6 | Полагане на цветна мозайкова мазилка в партерната-цокълна част на сградата,върху топлоизолационната система/по цветен проект/,вкл.грундиране. | m | 18.96
7 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка/по цветен проект/по външни стени върху топлоизолационна система,вкл.грундиране. | m | 948.88
III-С | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени
8 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с предпазна мрежа и предпазен парапет. | m² | 849
9 | Грундиране на неизолирани повърхности с дълбокопроникващ грунд по дъна и парапети на балкони. | m² | 87
10 | Изравнителна силикатна шпакловка по външни фасадни стени,неподлежащи на изолиране вкл.мрежа,алуминиеви ъгли./парапети и дъна на балкони/. | m² | 87
11 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект), вкл. грунд на неизолирани повърхности на дъна и парапети, на балкони и др. | m² | 87
12 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на еркери и балкони. | m | 91.17
13 | Защитно покритие от полиетилен върху дограмата. | m² | 325.6
14 | Информационна табела за обекта по ЗУТ | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на кабелни канали от PVC. | m | 15
16 | Изработка доставка и монтаж на каменни "шапки" от врачански варовик по масивната част на балконските парапети с ширина до 0,25 м./двустранно заоблени с оформен шлиц за" капка"/ | m | 79.13
17 | Демонтаж на старо и монтаж на ново покритие от поликарбонатни плоскости на терасите на мансардата. | m² | 22.7
18 | Антикорозионна обработка и двукратно блажно боядисване на стоманени конструкции на предпазни козирки над терасите,балконски парапети и предпазни решетки. | m² | 100.5
19 | Очукване на компрометирана вароциментова мазилка по фасади, по парапети на тераси и балкони. | m² | 26
20 | Частични кърпежи по фасади,тераси и балкони,с вароциментова мазилка. | m² | 26
21 | Обработка и обшивка на дилатационни фуги на фасада "юг"и "север"с оцветена поцинкована ламарина по арх.детайл. | m | 34
IV. | Топлинно изолиране на покрив
1 | Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=10 см.с коеф.на топлопреминаване λ=0,035W/m2K,/включително крепежни елементи/директно закрепена към стоманобетонната плоча над мансардите и машинното помещение на асансьора. | m² | 226
2 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана под топлинната изолация. | m² | 296.3
IV-С | Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива
3 | Препокриване на покрив с керамични керемиди 100% нови/включително демонтаж на стара летвена скара,почистване и сваляне на отпадъците./ | m² | 241
4 | Препокриване на било с керамични капаци вкл.100% нови и система за сух монтаж на билото с аксесоари за системата. | m | 36.47
5 | Доставка и полагане на подкеремидена хидроизолация/дифузионна мембрана/. | m² | 241
6 | Монтаж на двойна летвена скара/летва и контралетва/ от иглолистен материал,за редене на керемиди-летви с р-р 4/5 см. | m² | 241
7 | Частична подмяна или дублиране на елементи от носещата конструкция на покрива-60%. | m³ | 8.6
8 | Разваляне на ерозирали бетонови "шапки" на комини и направа на нови. | бр. | 7
9 | Направа на защитна армирана циментова замазка върху топлинната изолация от XPS с дебелина 3 см. | m² | 282.3
10 | Силикатна шпакловка с армираща мрежа по комини. | m² | 14
11 | Измазване на комини с вароциментова мазилка за хастар. | m² | 14
12 | Полагане на цветна екстериорна силикатна мазилка по комини/вкл.грундиране/. | m² | 14
13 | Дълбочинна импрегнация на бетонови шапки на комини. | m² | 2.2
14 | Демонтаж на стара и монтаж на нова дъсчена обшивка от иглолистни дъски с дебелина 2,5 см. | m² | 241
15 | Разваляне на компрометирана настилка от теракотни плочи по под на покрив-тераса/мансарда/-изток. | m² | 56.3
16 | Направа на армирана циментова замазка за наклон на пода на покрив-тераса/изток/с добавка за водоплътност. | m² | 56.3
17 | Нови парапети за достигане на нормативна височина | m | 76.37
18 | Направа на хидроизолация на пода на покрив –тераса /изток/ мазана,двукомпонентна. | m² | 56.3
19 | Шпакловане и боядисване с вододисперсионна боя, включително грунд и шпакловка по таван и стени на асансьорната шахта върху топлоизолационна система | m² | 14
20 | Демонтаж на стара хидроизолация и направа на нова в два пласта/втория със защитна посипка/на газоплапъчно залепване вкл.грундиране на основата,за покрива на асансьорната шахта. | m² | 22
21 | Направа на настилка от гранитогрес на мразоустойчиво лепило./на покрив-тераса-изток/. | m² | 56.3
22 | Демонтаж на стара ,заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина с цветно покритие по бордове,калкани,комини и улами. | m² | 82
23 | Демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина с цветно покритие. | бр. | 9
24 | Демонтаж на стари,доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина с цветно покритие. | m | 162
25 | Демонтаж на стари,доставка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина с цветно покритие. | m | 53.66
26 | Демонтаж на стара и монтаж на нова отводнителна система на покрив - тераси от източната страна вкл.и нови подови сифони с незамръзващи клапи против миризми. | бр. | 4
27 | Доставка и монтаж на над олучна пола от поцинкована ламарина с цветно покритие. | m² | 16.1
28 | Демонтаж на стари и монтаж на нови челни дъски от иглолистен материал | m | 59.75
29 | Демонтаж,доставка и монтаж на профилиран щорц от поцинкована ламарина с цветно покритие. | m | 35
30 | Импрегниране и лакиране с лазурен лак на челни дъски-двустранно. | m | 12
31 | Почистване,импрегниране и лакиране на съществуващи дъсчени обшивки на стрехи. | m² | 19.8
32 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км | m³ | 15
33 | Доставка и монтаж на мълниеприемна мачта, телескопична от поцинкована стомана с конзоли за вертикално укрепване с височина Н=5,0 м и обща дължина 6,0 м | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на тръбна клема Ø8 към мачта | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник Ø8 | m | 38
36 | Доставка и монтаж на мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник Ø8/Ø8 | бр. | 7
37 | Доставка и монтаж на държач от нерждаема стомана (праховобоядисана) с клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник Ø8 по капак на било | бр. | 5
38 | Доставка и монтаж на клипс за проводник Ø 8 мм, изцяло неръждаема стомана, комплект с крепежни елементи | бр. | 3
39 | Доставка и монтаж на държач универсален за керемида, с планка L=110 mm,от алуминий, трапец от неръждаема стомана и клипс от неръждаема стомана, за проводник Ø8 | бр. | 15
40 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник | m | 35
41 | Доставка и монтаж на скоба от неръждаема стомана за Ø8-11 мм, с един отвор Ø7, за монтаж под изолация | бр. | 32
42 | Доставка и монтаж на клема от поцинкована стомана за връзка Ø8-10/40мм | бр. | 2
43 | Доставка и монтаж на ревизиона врата, с ъглова рамка 140 х 250 мм, от поцинкована стоманаза за монтаж на окачена фасада/ мазилка, с надпис "Мълниезащита" | бр. | 2
44 | Доставка и монтаж на държач за шина 40 мм от поцинкована стомана, комплект с винт и дюбел Ø8 | бр. | 4
45 | Доставка и монтаж на стоманена горещопоцинкована шина 40х4 мм | m | 8
46 | Доставка и монтаж на заземителни колове Ø20/1500 от неръждаема стомана, с възможност за куплиране при набиване | бр. | 6
47 | Доставка и монтаж на заземителни клеми | бр. | 2
48 | Доставка и монтаж на лента за корозионна защита | л.м | 10
49 | Направана на изкоп ръчно в почва III категория с размери 0,4х0,8 м със зариване и трамбоване | л.м | 3
50 | Комплект измервне с протокол и сертификат от лицензирана лаборатория | ч.ч | 4
ОБЩО ЗА СМР без ДДС:
10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:
ВСИЧКО ЗА СМР без ДДС:
20% ДДС:
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР с ДДС:
| Дата ……..….2017 г. |  | Участник:………………………….……
(име, подпис, печат)