

***Количествено-стойностна сметка***

| **№**  **по**  **ред** | **№**  **по**  **вид** | **Наименование** | **Ед.**  **мярка** | **Коли-**  **чество,**  **Общо** | **Ед. цена, лева без ДДС** | **Стойност, лева без ДДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 = 5 \* 6* |
|  | *1* | **I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА**  Изравнителна циментова замазка | м2 | 3,18 |  |  |
|  | *2* | Тухлена зидария Итонг (или подобна) | м3 | 1,67 |  |  |
|  | *3* | Избиване на отвор в тухлен зид | м3 | 1,55 |  |  |
|  | *4* | Демонтаж съществуващи радиатори при разбиване на отвори | бр. | 3 |  |  |
|  | *5* | Варова мазилка по стени Итонг | м2 | 16,78 |  |  |
|  | *6* | Щприцоване по бетонни стени за полагане на мазилка | м2 | 62,96 |  |  |
|  | *7* | Силикатна мазилка по външни стени | м2 | 62,96 |  |  |
|  | *8* | Доставка и монтаж на PVC дограма, неотваряеми | м2 | 17,78 |  |  |
|  | *9* | Доставка и монтаж на входна врата | м2 | 3,38 |  |  |
|  | *10* | Доставка и монтаж на метална врата машинно помещение | м2 | 1,8 |  |  |
|  | *11* | Настилка от гранитогрес преддверие | м2 | 3,18 |  |  |
|  | *12* | Машинно – подова настилка теракот | м2 | 6,62 |  |  |
|  | *13* | Латексово боядисване по ново-изградени стени и тавани | м2 | 9,43 |  |  |
|  | *14* | Покривна конструкция от иглолистен материал | м3 | 1,01 |  |  |
|  | *15* | Дъсчена обшивка за полагане на керемиди | м2 | 16,87 |  |  |
|  | *16* | Полагане на хидроизолационна мушама | м2 | 16,87 |  |  |
|  | *17* | Полагане на керемиди | м2 | 16,87 |  |  |
|  | *18* | Капаци при била | м' | 11,1 |  |  |
|  | *19* | Дъсчена обшивка по стреха от иглолистен материал | м2 | 9,66 |  |  |
|  | *20* | Импрегнация на дървени части | м2 | 32 |  |  |
|  | *21* | Доставка и монтаж на хидравличен асансьор | бр. | 1 |  |  |
|  | *22* | Почистване на обекта от строителни отпадъци | м3 | 2 |  |  |
|  | *23* | Извозване на строителни отпадъци със самосвал (вкл. ръчно натоварване и такси за депо) | м3 | 2 |  |  |
|  | *14а* | Латексово боядисване спирки асансьор  *(в основната сграда, не е част от проекта за пристройка)* | м2 | 123,96 |  |  |
|  | *15а* | Доставка и полагане на винилова настилка спирки асансьор  *(в основната сграда, не е част от проекта за пристройка)* | м2 | 47,3 |  |  |
|  | *1* | **II. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ**  ИЗКОП | м3 | 16 |  |  |
|  | *2* | ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10 | м3 | 1,35 |  |  |
|  | *3* | КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ | м2 | 5,1 |  |  |
|  | *4* | ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА ФУНДАМЕНТИ | кг | 184 |  |  |
|  | *5* | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В25 ВЪВ ФУНДАМЕНТИ | м3 | 3,75 |  |  |
|  | *6* | ОБРАТЕН НАСИП | м3 | 3,3 |  |  |
|  | *7* | КОФРАЖ СТЕНИ И ЩУРЦОВЕ | м2 | 35 |  |  |
|  | *8* | ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА В СТЕНИ И ЩУРЦОВЕ | кг | 462 |  |  |
|  | *9* | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 В СТЕНИ И ЩУРЦОВЕ | м3 | 3,45 |  |  |
|  | *10* | КОФРАЖ ШАЙБИ И КОЛОНИ ДО +10,00 | м2 | 192 |  |  |
|  | *11* | АРМИРОВКА AI И AIII B ШАЙБИ И КОЛОНИ / до+0,80 и до +10,00/ | кг | 1924 |  |  |
|  | *12* | ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС B25 В ШАЙБИ И КОЛОНИ/ до +0,80 и до+10,00/ | м3 | 16,5 |  |  |
|  | *13 \*10* | КОФРАЖ ПЛОЧИ | м2 | 12 |  |  |
|  | *14 \*11* | ПОЛАГАНЕ АРМИРОВКА ПЛОЧИ /+0,80; +9,60/ | кг | 60 |  |  |
|  | *15 \*12* | ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 ПЛОЧИ /+0,80; +9,60/ | м3 | 1,2 |  |  |
|  | *1* | **III. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА**  Доставка и монтаж ел.табло Т машинно (съгласно схема) | бр. | 1 |  |  |
|  | *2* | Доставка и монтаж на осветително тяло LED 40W IP 44 | бр. | 2 |  |  |
|  | *3* | Доставка и монтаж на осветително тяло плафониера LED 20W, IP 44 ,с датчик за движение. | бр. | 2 |  |  |
|  | *4* | Доставка и монтаж на осветително тяло аплик , LED 20W, IP 44 | бр. | 7 |  |  |
|  | *5* | Доставка и монтаж на ключ за открит монтаж, сх.1 | бр. | 1 |  |  |
|  | *6* | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за открит монтаж, сх.6 | бр. | 5 |  |  |
|  | *7* | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за открит монтаж, комплект с безвинтови клеми | бр. | 3 |  |  |
|  | *8* | Доставка и монтаж на кабел тип NYY 3х1,5mm² | м' | 36 |  |  |
|  | *9* | Доставка и монтаж на кабел тип NYY 3х2,5mm² | м' | 10 |  |  |
|  | *10* | Доставка и монтаж на кабел тип NYY 5х6mm² | м' | 15 |  |  |
|  | *11* | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко за открит монтаж | бр. | 2 |  |  |
|  | *12* | Направа изкоп 0.8х0.4m с обратно заравяне | м' | 3 |  |  |
|  | *13* | Доставка на заземителна шина 40/4mm от горещо поцинкована стомана. | м' | 12 |  |  |
|  | *14* | Полагане на заземителна шина 40/4mm от горещо поцинкована стомана в изкоп | м' | 3 |  |  |
|  | *15* | Полагане на заземителна шина 40/4mm по стена. | м' | 9 |  |  |
|  | *16* | Доставка и набиване на заземителни колове 63х63х1500 | бр. | 2 |  |  |
|  | *17* | Доставка и монтаж на клема шина / шина | бр. | 2 |  |  |
|  | *18* | Доставка на кутия за контролна клема | бр. | 1 |  |  |
|  | *19* | Монтаж на кутия за контролна клема | бр. | 1 |  |  |
|  | *20* | Доставка на контролна клема | бр. | 1 |  |  |
|  | *21* | Монтаж на контролна клема в кутия | бр. | 1 |  |  |
|  | *22* | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3 р 63 А сх.С | бр. | 1 |  |  |
|  | *23* | Лабораторни замервания | бр. | 1 |  |  |
| **Общо за СМР лева без ДДС** | | | | | |  |
| **Непредвидени разходи 10% от СМР** | | | | | |  |
| **Всички разходи за СМР без ДДС** | | | | | |  |

Име и фамилия

Длъжност

Подпис и печат

Дата