# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на нови климатични системи за нуждите на община Пловдив и структурните й звена”.

| Наименование на Участника : |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация : |  |
| Обслужваща банка: |  |
| Банкова сметка: |  |
| Банков код: |  |
| Булстат номер /ЕИК/ : |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер : |  |
| Факс номер : |  |
| Лице за контакти : |  |
| e mail : |  |

УВАЖАЕМИ дами и ГОСПОДА,

С представянето на нашата оферта заявяваме следното:

Задължаваме се да осигурим възможност за получаване на писмени заявки от 08:30 до 17:15 часа всеки работен ден на …………………. (факс) ………………………. (имейл) ……………………. (по друг подходящ начин).

Всички разходи по доставка и монтаж на нови климатици, включително опаковката и маркировката, транспортните разходи, въвеждането в експлоатация, гаранционна поддръжка, профилактиката, дължимите вносни мита, данъци и такси на предлаганите климатици, са за наша сметка.

След монтажа/демонтажа на климатичните системи се задължаваме да бъдат възстановени евентуални нарушения на мазилката на стените, както и на външната фасада на сградата, възникнали вследствие на монтажните работи.

При изпълнение на задълженията ще вземем необходимите мерки за ограничаване на шума и замърсяването при доставните и монтажни работи.

Гаранционният срок, който предлагаме за закупените и доставени климатици е……………………………..месеца, считано от датата на подписване на приемо- предавателен протокол от Възложителя без забележки за доставката и монтажа на съответното изделие. (Минималният гаранционен срок е 24 месеца).

Срокът за изпълнение на заявка за доставка и монтаж на нова климатична техника е до 7 /седем/ календарни дни, освен ако по взаимно съгласие не е уговорен друг, подходящ срок.

При възникнала повреда на климатична техника гарантираме, че до 4 /четири/ часа ще изпратим екип при Възложителя да провери и отстрани проблема, когато е възможно това да се извърши на място, а при невъзможност се задължаваме да демонтираме, и извършим гаранционен ремонт на повредения климатик в срок не по-дълъг от 3 работни дни. При изключителни случаи, срокът за извършване на гаранционен ремонт може да бъде по-дълъг от 3 работни дни, като в този случай ще уведомим писмено Възложителят за причините поради които се налага увеличаване на срока.

Декларираме, че ще извършим профилактика на климатичната техника по писмена заявка от Възложителя 2 (два) пъти годишно – преди началото летния и зимния сезон. Задължаваме се след извършване на профилактиката да съставим протокол съдържащ: местонахождение на климатичната техника и извършените профилактични дейности от Техническите спецификации и др.

Декларираме, че ще спазим действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

При доставката на климатичната техника, се задължаваме да предоставим на Възложителя ,,Гаранционна карта“ на изделието и инструкции за употреба на български език, изготвени от производителя.

ДЕКЛАРИРАМЕ,

че сме запознати и приемаме условията на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на нови климатични системи за нуждите на община Пловдив и структурните й звена ”.

Срокът на валидност на настоящата оферта е до 30.04.2019 г.

Дата: ……………                                                                   Участник: ………………

/подпис и печат/