## КАНАЛИЗАЦИЯ КСС
Проект: “Интегриран проект за водите на гр.Пловдив” - Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Eтап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Обект: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Част: Канализация квартал (част) – 10 – Облекчителен колектор
Количествено - стойностна сметка
№ | Наименование | м-ка | К-во | Единична цена | Стойност
Земни работи
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 48493 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 1.2 ДО 4 М. РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ УКРЕПЕН | м3 | 2552 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 2552 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ | м3 | 51045 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 25522 |  | 0
6 | ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М | мсм | 1370 |  | 0
7 | НАПРАВА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ РАБ. СТЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ, ВКЛ. ПАРАПЕТИ | м2 | 3000 |  | 0
8 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С УКРЕПИТЕРНА СИСТЕМА С ПОДВИЖНА ПОДПОРА | м2 | 31425 |  | 0
9 | ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М | м3 | 400 |  | 0
Канализационни работи
10 | НАПРАВА ДРЕНАЖ /ОСНОВА ОТ ФИЛЦ/ | м3 | 3358 |  | 0
11 | ДОСТАВКА НА ДРЕНАЖНА ТРЪБА DN250/218 - 270⁰ - SN4 | м | 5492 |  | 0
12 | ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖНА ТРЪБА DN250 | м | 5492 |  | 0
13 | ДОСТАВКА ТРОЙНИК 500/250 ЗА СМУК. ШАХТА ПРЕЗ 15 М. | бр. | 370 |  | 0
14 | МОНТАЖ ТРОЙНИК 500/250 ЗА СМУК. ШАХТА | бр. | 370 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЕДИ ЗА НИВЕЛАЦИЯ 18/18/200 ПРЕЗ 3М | бр. | 920 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА УКРУПИТЕЛНИ ТРУПЧЕТА | бр. | 1840 |  | 0
17 | ДОСТАВКА PE ЗАВАРЕНИ СПИРАЛНО ТРЪБИ DN ID2400 SN10 PN 1 | м | 1707 |  | 0
18 | ДОСТАВКА PE ЗАВАРЕНИ СПИРАЛНО ТРЪБИ DN ID2000 SN10 PN 1 | м | 924 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ДВОЙНИ МУФИ, ЕЛ. ЗАВАРЕНИ DN2400 SN10 | бр. | 30 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ДВОЙНИ МУФИ, ЕЛ. ЗАВАРЕНИ DN2000 SN10 | бр. | 15 |  | 0
21 | ДОСТАВКА СТЪКЛОПЛАСТОВИ ТРЪБИ DN1200 EN14364 Sn10000 PN1 | м | 230 |  | 0
22 | ДОСТАВКА СТЪКЛОПЛАСТОВИ ТРЪБИ DN1000 EN14364 Sn10000 PN1 | м | 8 |  | 0
23 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -DN1200/1030, SN8 | м | 8 |  | 0
24 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -DN800/673, SN8 | м | 12 |  | 0
25 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -DN630/535, SN8 | м | 24 |  | 0
26 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -DN500/427, SN8 | м | 9 |  | 0
27 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -ID400, SN8 | м | 42 |  | 0
28 | ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ -DN315/272, SN8 | м | 300 |  | 0
29 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ DN2400 | м | 1707 |  | 0
30 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ DN2000 | м | 924 |  | 0
31 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ DN1200 | м | 230 |  | 0
32 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ DN1000 | м | 8 |  | 0
33 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -DN1200/1030 | м | 8 |  | 0
34 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -DN800/673 | м | 12 |  | 0
35 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -DN630/535 | м | 24 |  | 0
36 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -DN500/427 | м | 9 |  | 0
37 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -ID400 | м | 42 |  | 0
38 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБИ -DN315/272 | м | 300 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПЕСЪЧЕНА МУФА FVC DN1200 - PN1 | бр. | 14 |  | 0
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОПЕСЪЧЕНА МУФА FVC DN1000 - PN1 | бр. | 1 |  | 0
41 | РЯЗАНЕ ТРЪБИ DN2400 | бр. | 30 |  | 0
42 | РЯЗАНЕ ТРЪБИ DN2000 | бр. | 15 |  | 0
43 | РЯЗАНЕ ТРЪБИ DN1200 | бр. | 14 |  | 0
44 | РЯЗАНЕ ТРЪБИ DN1000 | бр. | 1 |  | 0
45 | НАПРАВА ОТВОР Ф160 В РЕ ТРЪБА | бр. | 40 |  | 0
46 | УПЛЪТНЯВАНЕ С ПОЛИУРЕТАНОВ ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИТЕ | м | 109 |  | 0
47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РР УЛИЧЕН ОТТОК В КОМПЛЕКТ С КОФА И ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ РЕШЕТКА 50/50 ВКЛ. ТРЪБНА ВРЪЗКА, АДАПТОР 200/160 И КОЛЯНО СЪГЛАСНО ПРОЕКТА. | бр | 40 |  | 0
48 | НАПРАВА НАСИП ОТ ПЯСЪК ПОД НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ | м3 | 17966 |  | 0
49 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕСОРТИРАНА КАРИЕРНА БАЛАСТРА 0-75 ММ. | м3 | 15504 |  | 0
50 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАРИЕРНА БАЛАСТРА ДО Ео=45МРА | м3 | 15504 |  | 0
51 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 2М | бр | 8 |  | 0
52 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М | бр | 16 |  | 0
53 | УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 4М | бр | 5 |  | 0
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧУГУНЕН КАПАК ЗА РШ - САМОХОРИЗОНТИРАЩ СЕ D 400 | бр | 29 |  | 0
55 | НАПРАВА ОТВОР Ф2500 В БЕТ. СТЕНА С ДЕБ. 50СМ | бр. | 1 |  | 0
56 | ТВ ИНСПЕКЦИЯ И ДОКЛАД | м | 2746 |  | 0
Кофражни работи
55 | КОФРАЖ ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ | м2 | 1534 |  | 0
Армировъчни работи
56 | АРМИРОВКА ЗА БЕТОН Ф6.5-Ф12 ОТ СТОМАНА А-І | кг. | 1221 |  | 0
57 | АРМИРОВКА ЗА БЕТОН №14-№50 ОТ СТОМАНА А-ІІІ | кг. | 16350 |  | 0
58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЪПАЛА | бр. | 240 |  | 0
Бетонови работи
59 | БЕТОН ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ В20 - ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ | м3 | 201 |  | 0
60 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 856 |  | 0
61 | ПРОФИЛНА СТОМАНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ | кг. | 6300 |  | 0
62 | БЕТОН КЛАС В 15 ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДА - ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ | м3 | 66 |  | 0
63 | ЗИДАРИЯ ОТ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 50/25/10 НА ЦИМ. ЗАМАЗКА | м3 | 36 |  | 0
64 | ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП С ТАЛПИ | м2 | 90 |  | 0
Други строителни работи
65 | НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - 1% | м3 | 494 |  | 0
66 | ПРЕВОЗ НА СТР. ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. | м3 | 494 |  | 0
67 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ | бр. | 494 |  | 0
Временни канали по време на строителството
68 | ДОСТАВКА НА ПЕ ТРЪБИ DN250 | м | 2000 |  | 0
69 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ПЕ ТРЪБИ DN250 | м | 10000 |  | 0
Обща стойност СМР по КСС
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност СМР по КСС с непредвидени разходи
ДДС
Обща стойност СМР по КСС (включително непредвидени разходи) с ДДС

## УЛИЧЕН ОТТОК
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА 1 БР. рр УЛИЧЕН ОТТОК, ВКЛ. ТРЪБНА ВРЪЗКА ЗА УЧАСТЪКА ОТ КМ. 1,407 - КМ. 2,746 ОТ ОЛЕКЧИТЕЛЕН КОЛЕКТОР /БУЛ. "ДУНАВ"/
№ | Наименование | м-ка | К-во | Единична цена | Стойност
Земни работи
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 4.1 |  | 0
2 | ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 1.2 ДО 4 М. РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ УКРЕПЕН | М3 | 0.2 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 0.2 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ | м2 | 4.3 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ | м3 | 2.15 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП В ЗЕМНА ПОЧВА | м2 | 7.2 |  | 0
7 | НАПРАВА НАСИП ОТ КАРИЕРНА БАЛАСТРА | м3 | 2.2 |  | 0
Канализационни работи
8 | НАПРАВА НАСИП ОТ ПЯСЪК ПОД, НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ | м | 2.04 |  | 0
9 | ДОСТАВКА НА РЕ ТРЪБА -DN200 SN8 | м | 3.5 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ КАНАЛ ОТ РЕ ТРЪБА DN200 | м | 3.5 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА PVC МУФА DN200 SN8 | м | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРЕХОД 160/200 SN8 | м | 1 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА PVC DN 160/300 SN8 | м | 1 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РР УЛИЧЕН ОТТОК | бр. | 1 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГ. РЕШЕТКА 500/500 | бр. | 1 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС 12,5 | м3 | 0.25 |  | 0
0

## ВОДОПРОВОД КСС
Проект: “Интегриран проект за водите на гр.Пловдив” - Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Eтап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Обект: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Част 01.II. : Водопровод (част) – 10 – Магистрален водопровод
Количествено - стойностна сметка
№ | Наименование | м-ка | К-во | Единична цена | Стойност
1. УЧАСТЪК бул. "ДУНАВ" без възстановяване на настилката/водопровод - част строителна
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 3585 |  | 0
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 189 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР | м3 | 189 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. (ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ) | м3 | 3774 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРЕВОЗЕНА ЗЕМНА МАСА | м3 | 3774 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 6628 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НА ТРЪБОПРОВОДИ /С УПЛЪТНЯВАНЕ/ | м3 | 1936 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА (0-75 ММ), С УПЛЪТНЯВАНЕ ДО Ео=45МРа | м3 | 1609 |  | 0
9 | НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD | бр. | 58 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД DN160 ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ | м | 17.3 |  | 0
11 | ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД DN160 ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ | м | 20.5 |  | 0
12 | ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД DN160 ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ | м | 17 |  | 0
13 | НАПРАВА,МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ РАБ.СТЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ, ВКЛ. ПАРАПЕТА | м2 | 10 |  | 0
УЧАСТЪК бул. "Дунав" водопровод - част монтажна
1 | ЧУГУНЕНИ МУФЕНИ ТРЪБИ DN500 DI БЕЗ БЛОКИРОВКА (1бр.=6м) | м | 624 |  | 0
2 | ЧУГУНЕНИ МУФЕНИ ТРЪБИ DN500 DI С АНКЕРИРАЩИ МУФИ (1бр.=6м) | м | 378 |  | 0
3 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN160 - 1MPa | м | 1356 |  | 0
4 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa | м | 80 |  | 0
5 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN125 - 1MPa | м | 532 |  | 0
6 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN110 - 1MPa | м | 33 |  | 0
7 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN90 - 1MPa | м | 95 |  | 0
8 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN63 - 1MPa | м | 5 |  | 0
9 | АДАПТОР ГЛАДЪК DN500 | бр. | 2 |  | 0
10 | АДАПТОР НАМАЛИТЕЛ DN100/80 | бр. | 2 |  | 0
11 | ТРОЙНИК ФЛАНШОВ ЧУГУНЕН (DI) DN500/500 | бр. | 4 |  | 0
12 | ТРОЙНИК ФЛАНШОВ ЧУГУНЕН (DI) DN500/150 | бр. | 3 |  | 0
13 | ТРОЙНИК ФЛАНШОВ ЧУГУНЕН (DI) DN400/100 | бр. | 1 |  | 0
14 | ТРОЙНИК МУФЕН (DI) DN500/500 С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 1 |  | 0
15 | ТРОЙНИК МУФЕН ЕДНОФЛАНШОВ (DI) DN500/100 С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 13 |  | 0
16 | ТРОЙНИК МУФЕН ЕДНОФЛАНШОВ (DI) DN500/150 С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 5 |  | 0
17 | ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА (DI) DN500 | бр. | 10 |  | 0
18 | ДЪГА МУФЕНА ЧУГУНЕНА (DI) DN500 (11 1/4 градуса) С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 2 |  | 0
19 | ДЪГА МУФЕНА ЧУГУНЕНА (DI) DN500 (22 1/2 градуса) С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 7 |  | 0
20 | ДЪГА МУФЕНА ЧУГУНЕНА (DI) DN500 (90 градуса) С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 12 |  | 0
21 | ДЪГА ФЛАНШОВА ЧУГУНЕНА (DI) DN500 (90 градуса) | бр. | 1 |  | 0
22 | НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ ЧУГУНЕН DN100/80 | бр. | 7 |  | 0
23 | ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN500 (DI) | бр. | 3 |  | 0
24 | ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС САЛНИК (DI) DN500 | бр. | 8 |  | 0
25 | ПРЕХОД ФЛАНЕЦ - МУФА (DI) DN500 С АНКЕРИРАЩИ МУФИ | бр. | 11 |  | 0
26 | ФЛАНШОВ АДАПТОР DN100 | бр. | 14 |  | 0
27 | ФЛАНШОВ АДАПТОР DN150 | бр. | 1 |  | 0
28 | ФЛАНШОВ АДАПТОР DN400 | бр. | 2 |  | 0
29 | ФЛАНШОВ АДАПТОР DN500 | бр. | 4 |  | 0
30 | ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN125 | бр. | 2 |  | 0
31 | ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ (DI) DN500 | бр. | 8 |  | 0
32 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PE-HD DN160/125 - 1MPa | бр. | 3 |  | 0
33 | ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PE-HD DN125 (30градуса) - 1МРа | бр. | 2 |  | 0
34 | ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PE-HD DN125 (90градуса) - 1МРа | бр. | 7 |  | 0
35 | ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PE-HD DN160 (90 градуса) - 1MPa | бр. | 17 |  | 0
36 | ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PE-HD DN90 (90 градуса) - 1MPa | бр. | 5 |  | 0
37 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PE-HD DN110/63 - 1MPa | бр. | 1 |  | 0
38 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PE-HD DN140/125 - 1MPa | бр. | 1 |  | 0
39 | ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PE-HD DN160/140 - 1MPa | бр. | 1 |  | 0
40 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN110/90 - 1MPa | бр. | 3 |  | 0
41 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN125/125 - 1MPa | бр. | 4 |  | 0
42 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN125/90 - 1MPa | бр. | 9 |  | 0
43 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN160/110 - 1MPa | бр. | 4 |  | 0
44 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN160/125 - 1MPa | бр. | 8 |  | 0
45 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN160/160 - 1MPa | бр. | 2 |  | 0
46 | ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PE-HD DN160/90 - 1MPa | бр. | 13 |  | 0
47 | ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PE-HD DN160 - 1MPa | бр. | 12 |  | 0
48 | ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PE-HD DN125 - 1MPa | бр. | 15 |  | 0
49 | ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PE-HD DN110 - 1MPa | бр. | 7 |  | 0
50 | ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PE-HD DN90 - 1MPa | бр. | 36 |  | 0
51 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PE-HD DN160 - 1MPa | бр. | 12 |  | 0
52 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PE-HD DN125 - 1MPa | бр. | 15 |  | 0
53 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PE-HD DN110 - 1MPa | бр. | 7 |  | 0
54 | СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PE-HD DN90 - 1MPa | бр. | 36 |  | 0
55 | СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN500 - 1MPa | бр. | 8 |  | 0
56 | СК ТИП ''БЪТЕРФЛАЙ КЛАПА'' DN500 С РЕДУКТОР | бр. | 10 |  | 0
57 | КОМБИНИРАН АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК DN80 ЗА МОНТАЖ БЕЗ ШАХТА | бр. | 1 |  | 0
58 | ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН DN80 | бр. | 32 |  | 0
59 | СК С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА DN100 - 1МРа | бр. | 20 |  | 0
60 | СК С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРA DN80 - 1МРа | бр. | 6 |  | 0
61 | СК С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА DN150 - 1МРа | бр. | 11 |  | 0
62 | МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ DN500 | бр. | 8 |  | 0
63 | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN500 | бр. | 54 |  | 0
64 | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN400 | бр. | 2 |  | 0
65 | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150 | бр. | 24 |  | 0
66 | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN100 | бр. | 46 |  | 0
67 | НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN80 | бр. | 41 |  | 0
68 | МОНТАЖ ЧУГУНЕНИ ТРЪБИ DN500 | м | 983 |  | 0
69 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN160 (полагане и заварка) | м | 1356 |  | 0
70 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN140 (полагане и заварка) | м | 80 |  | 0
71 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN125 (полагане и заварка) | м | 532 |  | 0
72 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN110 (полагане и заварка) | м | 33 |  | 0
73 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN90 (полагане и заварка) | м | 100 |  | 0
74 | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PE-HD DN90 - 1МРа (в монтажните възли) | бр. | 72 |  | 0
75 | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PE-HD DN110 - 1МРа (в монтажните възли) | бр. | 21 |  | 0
76 | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PE-HD DN125 - 1MPa (в монтажните възли) | бр. | 63 |  | 0
77 | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PE-HD DN140 - 1МРа (в монтажните възли) | бр. | 2 |  | 0
78 | НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PE-HD DN160 - 1МРа (в монтажните възли) | бр. | 88 |  | 0
79 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО DN200 | м | 133 |  | 0
80 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ НАД DN200 | м | 2952 |  | 0
81 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 30.84 |  | 0
82 | ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА | м | 3084 |  | 0
83 | УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК | бр. | 36 |  | 0
84 | УКРЕПВАНЕ НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ | бр. | 32 |  | 0
85 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМАРТ МАРКЕР 1500 | бр. | 8 |  | 0
УЧАСТЪК бул. "Дунав" СВО - строителна и монтажна част
1 | СВО - 1'' (без възстановяване на настилката) | бр. | 20 |  | 0
2 | СВО - 2'' (без възстановяване на настилката) | бр. | 23 |  | 0
3 | СВО - 3'' (без възстановяване на настилката) | бр. | 11 |  | 0
УЧАСТЪК бул. "Дунав" Кранови шахти - част строителна (за 4бр.) без възстановяване на настилката
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 76 |  | 0
2 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 4 |  | 0
3 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 4 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. (ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ) | м2 | 80 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРЕВОЗЕНА ЗЕМНА МАСА | м3 | 80 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 104 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НА ТРЪБОПРОВОДИ /С УПЛЪТНЯВАНЕ/ | м3 | 30.4 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА (0-75 ММ), С УПЛЪТНЯВАНЕ ДО Ео=45МРа | м3 | 12 |  | 0
14 | КОФРАЖ СТЕНИ d>15СМ | м2 | 120 |  | 0
15 | ПОДЛОЖЕН БЕТОН М100 /доставка, транспорт и полагане/ | м3 | 2 |  | 0
16 | ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 /доставка, транспорт и полагане/ | м3 | 22 |  | 0
17 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2ПЛАСТА d=2СМ | 100 м2 | 1.6 |  | 0
18 | АРМИРОВКА | кг | 1260 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК | бр. | 4 |  | 0
20 | НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЪПАЛО ф18 | 10 бр. | 4 |  | 0
21 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 2 ПЛАСТА | м2 | 40 |  | 0
УЧАСТЪК бул. "Дунав" - временен водопровод за целия участък / монтажна
1 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN90 - 1MPa | м | 200 |  | 0
2 | МОНТАЖ НА ТРЪБИ PE-HD DN90 (полагане и заварка) | м | 200 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE-HD DN32 - 1MPa | м | 200 |  | 0
4 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА PE-HD DN90 - 1'' | бр. | 40 |  | 0
5 | ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD ф32-1'' | бр. | 80 |  | 0
6 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО DN200 | м | 400 |  | 0
7 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 4 |  | 0
| Обща стойност СМР по КСС |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи 10% |  |  |  | 0
| Обща стойност СМР по КСС с непредвидени разходи |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| Обща стойност СМР по КСС (включително непредвидени разходи) с ДДС |  |  |  | 0

## СВО1
СВО - 1'' строителна и монтажна /без възстановянане на настилки/
| Наименование | м-ка | К-во | Единична цена BGN | Стойност BGN
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 3.7 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ | м3 | 0.5 |  | 0
3 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 1.8 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. (ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ) | м2 | 3.7 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРЕВОЗЕНА ЗЕМНА МАСА | м3 | 1.9 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 15 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НА ТРЪБОПРОВОДИ /С УПЛЪТНЯВАНЕ/ | м3 | 2.2 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА (0-75 ММ), С УПЛЪТНЯВАНЕ ДО Ео=45МРа | м3 | 2 |  | 0
9 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР | м2 | 3 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE-HD DN32 - 1MPa | м | 8 |  | 0
11 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА - 1'' | бр. | 1 |  | 0
12 | КОЛЯНО PE-HD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32-1'' | бр. | 1 |  | 0
13 | Д-КА И М-Ж ТРОТОАРЕН КРАН В ОТ ПОЛИАЦЕТАТ 1'' ЗА ТРЪБИ PE-HD | бр. | 1 |  | 0
14 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО DN100 | м | 8 |  | 0
15 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 0.08 |  | 0
0

## СВО2
СВО - 2'' строителна и монтажна /без възстановянане на настилки/
| Наименование | м-ка | К-во | Единична цена BGN | Стойност BGN
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 3.7 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ | м3 | 0.5 |  | 0
3 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 1.8 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. (ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ) | м2 | 3.7 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРЕВОЗЕНА ЗЕМНА МАСА | м3 | 1.9 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 15 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НА ТРЪБОПРОВОДИ /С УПЛЪТНЯВАНЕ/ | м3 | 2.2 |  | 0
8 | ЗАСИПВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ СЪС ЗЕМНА ПОЧВА (ПРИ ТРОТОАР) | м3 | 2.3 |  | 0
9 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗМНА ПОЧВА | м3 | 2.3 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА (0-75 ММ), С УПЛЪТНЯВАНЕ ДО Ео=45МРа | м3 | 2 |  | 0
11 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР | м2 | 3 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE-HD DN63 - 1MPa | м | 8 |  | 0
13 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА - 2'' | бр. | 1 |  | 0
14 | КОЛЯНО PE-HD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф63-2'' | бр. | 1 |  | 0
15 | Д-КА И М-Ж ТРОТОАРЕН КРАН В ОТ ПОЛИАЦЕТАТ 2'' ЗА ТРЪБИ PE-HD | бр. | 1 |  | 0
16 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО DN100 | м | 8 |  | 0
17 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 0.08 |  | 0
0

## СВО3
СВО - 3'' строителна и монтажна /без възстановянане на настилки/
| Наименование | м-ка | К-во | Единична цена BGN | Стойност BGN
1 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 3.7 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ | м3 | 0.5 |  | 0
3 | ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 1.8 |  | 0
4 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ ДО 20 КМ. (ВКЛ. ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ) | м2 | 3.7 |  | 0
5 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ПРЕВОЗЕНА ЗЕМНА МАСА | м3 | 1.9 |  | 0
6 | НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м2 | 15 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НА ТРЪБОПРОВОДИ /С УПЛЪТНЯВАНЕ/ | м3 | 2.2 |  | 0
8 | ЗАСИПВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ СЪС ЗЕМНА ПОЧВА (ПРИ ТРОТОАР) | м3 | 2.3 |  | 0
9 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗМНА ПОЧВА | м3 | 2.3 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА (0-75 ММ), С УПЛЪТНЯВАНЕ ДО Ео=45МРа | м3 | 2 |  | 0
11 | РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР | м2 | 3 |  | 0
12 | ДОСТАВКА ТРЪБИ PE-HD DN90 - 1MPa | м | 8 |  | 0
13 | МОНТАЖ ТРЪБИ PE-HD DN90 (ПОЛАГАНЕ И ЗАВАРКА) | м | 8 |  | 0
14 | ВОДОВЗЕМНА СКОБА - DN80 ФЛАНЦОВА | бр. | 1 |  | 0
15 | КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN80 | бр. | 1 |  | 0
16 | Д-КА И М-Ж ТРОТОАРЕН КРАН DN80 | бр. | 1 |  | 0
17 | ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО DN100 | м | 8 |  | 0
18 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ | 100 м. | 0.08 |  | 0
0

## Пътна
Обект: "Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив, етап 1, квартал 10, бул. "Дунав" - "Брезовско" шосе"
Част: Пътна
Количествено - стойностна сметка
№ | Вид СМР | м-ка | к-во | цена | ст-ст
Допустими разходи
Бул. "Дунав" между бул. "Васил Априлов" и бул. "Цар Борис III Обединител"
Северно пътно планто
1 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 12 см., вкл. натоварване и превоз до 20 км | м2 | 13150 |  | 0
2 | Разкъртване на пътна основа под настилка, включително натоварване и транспорт до 20 км. | м3 | 9205 |  | 0
3 | Разваляне на бетоноби бордюри, основа под бордюри, натоварване и превоз до 20 км. | м | 600 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на нови улични бордюри | м | 600 |  | 0
5 | Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри | м | 250 |  | 0
6 | Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 6575 |  | 0
7 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 39450 |  | 0
8 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | т. | 6312 |  | 0
9 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ | т. | 1262.4 |  | 0
10 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А | т. | 1262.4 |  | 0
11 | Хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с това разходи - бяла акрилатна боя с перли | м2 | 409 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
Южно пътно платно
1 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 12 см., вкл. натоварване и превоз до 20 км | м2 | 1185 |  | 0
2 | Разкъртване на пътна основа под настилка, включително натоварване и транспорт до 20 км. | м3 | 829.5 |  | 0
3 | Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри | м | 550 |  | 0
4 | Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 592.5 |  | 0
5 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 3555 |  | 0
6 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | м3 | 568.8 |  | 0
7 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ | т. | 113.76 |  | 0
8 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А | т. | 113.76 |  | 0
9 | Хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с това разходи - бяла акрилатна боя с перли | м2 | 60 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
ул. "Брезовско шосе между бул. "Цар Борис III Обединител" и северен обходен колектор
1 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 12 см., вкл. натоварване и превоз до 20 км | м2 | 5500 |  | 0
2 | Разкъртване на пътна основа под настилка, включително натоварване и транспорт до 20 км. | м3 | 3850 |  | 0
3 | Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък | м3 | 2750 |  | 0
4 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 16500 |  | 0
5 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък | т. | 2376 |  | 0
6 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ | т. | 528 |  | 0
7 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А | т. | 528 |  | 0
8 | Хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с това разходи - бяла акрилатна боя с перли | м2 | 290 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
Временна организация на движението
1 | Изработване на проект и съгласуване | бр. | 1 |  | 0
2 | Въвеждане на временна организация на движението | бр. | 1 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
| Сума допустими разходи |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи 10% |  |  |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| Общо допустими разходи |  |  |  | 0
Недопустими разходи
Бул. "Дунав" между бул. "Васил Априлов" и бул. "Цар Борис III Обединител"
Южно пътно платно
1 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 12 см., вкл. натоварване и превоз до 20 км | м2 | 15300 |  | 0
2 | Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри | м | 300 |  | 0
3 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 30600 |  | 0
4 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ | т. | 1468.8 |  | 0
5 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А | т. | 1468.8 |  | 0
6 | Хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с това разходи - бяла акрилатна боя с перли | м2 | 340 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
ул. "Брезовско шосе между бул. "Цар Борис III Обединител" и северен обходен колектор
1 | Фрезоване на стара асфалтова настилка до 12 см., вкл. натоварване и превоз до 20 км | м2 | 10700 |  | 0
2 | Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри | м | 220 |  | 0
3 | Доставка и полагане на битумен разлив | м2 | 21400 |  | 0
4 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ | т. | 1027.2 |  | 0
5 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум - тип А | т. | 1027.2 |  | 0
6 | Хоризонтална маркировка, вкл. всички свързани с това разходи - бяла акрилатна боя с перли | м2 | 661 |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
| Сума недопустими разходи |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи 10% |  |  |  | 0
| Сума |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| Общо недопустими разходи |  |  |  | 0
Обща стойност СМР по КСС (включително непредвидени разходи) с ДДС

## ОБЩА КСС
Проект: “Интегриран проект за водите на гр.Пловдив” - Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Eтап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Обект: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. "Дунав" - "Брезовско шосе"
Част: Канализация квартал (част) – 10 – Облекчителен колектор
Количествено - стойностна сметка
№ | Част | Стойност с ДДС
1 | Канализация
2 | Водопровод
3 | Пътна
ОБЩО ЗА ОБЕКТА