**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

**„Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив, предоставени за управление на ОП „Траурна дейност” – община Пловдив”**

**1. Описание на поръчката:**

Конкретните дейности за изпълнение на предмета на поръчката по вид и количества са представени в подробни количествени сметки.

**2. Технически изисквания при изпълнението и отчитане на строително-ремонтните работи**

2.1. При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни видове СРР, изпълнителят незабавно следва да уведомява Възложителя. В случай, че е необходимо тяхното наложително изпълнение, следва да се изготвят заменителни таблици, ако не се променя общата стойност на ремонта.

2.2. Работите, подлежащи на закриване, се доказват с подписани протоколи.

2.3. При изпълнение на възложените СРР следва да се спазват всички правила и нормативи за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, както и за осигуряване на безопасност на труда.

**3. Изисквания за качество на изпълнените строително-монтажни работи.**

3.1. Изпълнението на възложените СРР следва да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.2. Изпълнението на възложените СРР следва да отговаря на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106/27.12.2006г.)

3.3. Предложените гаранционни срокове на изпълнените СРР не трябва да бъдат по-малки от предвидените в Наредба №2/2003г. на МРРБ.

3.4. При изпълнение на поръчката следва да се използват материали, отговарящи на българските или европейски стандарти.

3.5. Всички видове СРР, изпълнени с материали, които не отговарят на изискванията на Възложителя и които не са идентични с предложените в офертата на участника, няма да бъдат заплатени от Възложителя.

**4. Конкретните видове и количества СРР са представени в Количествени сметки, както следва:**