## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Име на конкретния бенефициент: ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Име на проектното предложенение: "Образователна инфраструктура" - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив
Обект: Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, УПИ І – училище, кв. 445 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив - ЕТАП 2 - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА
БЕЗМЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Поз-я | Описание на строително-монтажни работи | М.ед. | Кол-во | Ед.цена в лв. без ДДС | Обща стойност
№
ПОДОБЕКТ А: СГРАДА 1 - УЧИЛИЩЕ И ПРИЛЕЖАЩ ДВОР
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
V | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЕКСТЕРИОР
33 | Разкъртване на бетонови, цокълни основи и колони на ограда | м3 | 64.95 |  | 0
РАБОТИ ПО ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
143 | Доставка и полагане на трошен камък | м3 | 453 |  | 0
143.1 | Доставка и полагане на пясък под вибропресовани павета | м3 | 8.1 |  | 0
143.2 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за бетонови бордюри | м3 | 15 |  | 0
144 | Направа настилка от вибропресовани павета | м2 | 806.61 |  | 0
145 | Доставка и монтаж на скрити бордюри 10/25/50 | м.л. | 364.64 |  | 0
146 | Доставка и монтаж на скрити гумени бордюри 14/17/25 | м.л. | 31 |  | 0
166 | Доставка и монтаж на дървени перголи ( В 1,50м;L 8m; H 2,50m) | бр. | 4 |  | 0
I.ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-агротехнически мероприятия
167 | Механизирано разкопаване на почвата :почистване от корени, бурени, камъни, строителни отпадъци | м2 | 336 |  | 0
169 | Фрезоване,подравняване и общо моделиране на терена /ръчно,механизирано/ | м2 | 336 |  | 0
II.ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ :
Широколистни дървета
Труд
171 | Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80/80/80см | бр. | 11 |  | 0
172 | Дървени колове: без кора, инпрегнирани, със заострен връх,250см,Ф8/10, за укрепване на широколистни дървета-по 2бр. на дърво | бр. | 22 |  | 0
173 | Колани за дървета -черен, неразграждащ се,ширина на лентата 30мм | л.м. | 16.5 |  | 0
Материал-вид,размер:
174 | Acer platanoides "Crimson King" | бр. | 6 |  | 0
176 | Lagerstroemia indica "Rosea" | бр. | 1 |  | 0
177 | Platanus x acerifolia "Alphens Globe" | бр. | 4 |  | 0
Иглолистни дървета
Труд
182 | Засаждане на стандартно средно и едро-размерни декоративни фиданки иглолистни 10-12г. в дупки 80/80/80 и 100/100/100 | бр. | 19 |  | 0
Материал-вид,размер:
192 | Cupressus arizonica "Fastigiata Glauca"-Stam | бр. | 8 |  | 0
197 | Thuja orientalis "Pyramidalis Aurea" | бр. | 1 |  | 0
Живи плетове
Труд
| Засаждане на живи плетове в канавка 50/40см | бр. | 220 |  | 0
Материал-вид,размер:
199 | Photinia serrulata "Red Robin"-начин на засаждане: 2бр./м.л.,едноредово | бр. | 32 |  | 0
200 | Thuja occ. "Maloniana"-начин на засаждане: през 60см,едноредово | бр. | 136 |  | 0
201 | Cupressocyparis leilandii "Pyramidalis"-през 60см,едноредово | бр. | 52 |  | 0
Декоративни храсти
Труд
Материал-вид,размер:
206 | Pachysandra terminalis | бр. | 12 |  | 0
207 | Hosta sieboldiana "Elegans" | бр. | 7 |  | 0
210 | Lavandula angustifolia "Grosso" | бр. | 11 |  | 0
211 | Juniperus horizontalis "Pricess of Wales" | бр. | 9 |  | 0
212 | Juniperus sabina "Tamaricifolia" | бр. | 13 |  | 0
215 | Juniperus squamata "Blue Star" | бр. | 8 |  | 0
218 | Waigela florida "Purpurea Nana" | бр. | 10 |  | 0
219 | Wistaria sinensis "Rosea" | бр. | 12 |  | 0
III.ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ
227 | Подготовка на почвата : финно подравняване на терена | м2 | 686 |  | 0
228 | Доставка,монтаж и валиране на тревен чим | м2 | 686 |  | 0
229 | Първа коситба на новоизградените тревни площи | м2 | 686 |  | 0
IV.АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА
237 | Разпръсквач | бр. | 30 |  | 0
Дюзи:
242 | Дюза | бр. | 12 |  | 0
289 | VII.Дворна ограда
291 | Изграждане на нова ограда | м | 34 |  | 0
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ, РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ, МЪЛНИЕОТВОДНА И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
433 | ИЗПРАВЯНЕ СТЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВ. ТЯЛО Н=4М над терена - равнинен терен | бр. | 10 |  | 0
434 | МОНТАЖ НА ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА СЪС 70 ВТ МХЛ НА СТЪЛБ | бр. | 10 |  | 0
435 | КОМПЛЕКТУВАНЕ И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ - вкарване на краищата на кабел до разпределителната кутия в стълба с Н=4М | бр. | 10 |  | 0
444 | ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ НА КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ /БЕЗ ИЗКОП/ ОТ ИНОКСОВА ТРЪБА Ф20Х2.5 С З ТРЪБИ ДЪЛЖИНА 3 М | бр. | 1 |  | 0
| ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП ОТ ПЛОСКА НЕРЪЖДАЕМА ШИНА ДО 40/4 ММ | м | 12 |  | 0
446 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | бр. | 1 |  | 0
| НАПРАВА НА УЛЕЙ - РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - ПРИ СЕЧЕНИЕ НА УЛЕЯ ОТ 5/5 ДО 15/15 СМ | м | 10 |  | 0
| НАПРАВА НА УЛЕЙ ЗА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф11 - РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | м | 95 |  | 0
СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
449 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ PVC ТРЪБИ Ф11 - СКРИТО ПОД МАЗИЛКАТА, В БЕТОНА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ | м | 1600 |  | 0
452 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА JY/ST/X 2X0.8 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 560 |  | 0
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА JY/ST/X 3X0.8 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 90 |  | 0
453 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ОПТИЧНО ДИМЕН 8030 (СЪВМЕСТИМ С ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА В СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ) | бр. | 26 |  | 0
456 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ РЪЧЕН 3050 (СЪВМЕСТИМ С ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА В СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ) | бр. | 7 |  | 0
457 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР (СЪВМЕСТИМ С ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА В СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ) | бр. | 9 |  | 0
458 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИРЕНА ВЪТРЕШНА С ФЛАШЛАМПА | бр. | 5 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1 |  | 0
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТЧП 4 Х 1.5 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 190 |  | 0
463 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ | бр. | 6 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ОПОВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 1 |  | 0
| ИЗТЕГЛЯНЕ НА R6-174+2Х0.5 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 710 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАМЕРА КУПОЛНА | бр. | 1 |  | 0
468 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАМЕРА КОРПУСНА | бр. | 4 |  | 0
| НАСТРОЙКА ИНСТАЛАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | бр. | 1 |  | 0
ПОДОБЕКТ Б: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА С БАСЕЙН
КОНСТРУКТИВНИ РАБОТИ ЗА БЛОК А, БЛОК Б, БЛОК В
I | ИЗКОПИ
1 | Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт | м3 | 3944.48 |  | 0
2 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне на изкопа | м3 | 390 |  | 0
3 | Натовараване земни почви на транспорт | м3 | 390 |  | 0
4 | Превоз земни маси на депо на разстояние 20км | м3 | 4334.48 |  | 0
5 | Направа основа от баластра с дебелина 25 см под бетонова настилка | м3 | 356 |  | 0
6 | Засипване с едър пясък над фундаменти | м3 | 142.5 |  | 0
7 | Обратен насип от подходящ материал - А1 според "Класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали - (таблица от "Норми за проектиране на пътища", част четвърта "Земно тяло" ) и всички свързани с това разходи | м3 | 2021.99 |  | 0
II | СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ
8 | Заготовка и монтаж армировка от стомана В 500 и В 420, и всички свързани с това разходи | кг | 126505.47 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стоманени капаци с размери 100/195 , вкл. Боядисване с трайност 10 години | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж заварени мрежи ф 6,5 (20/20см) - за армиране на бетонова настилка | кг | 3702 |  | 0
11 | Кофраж за фундаменти, ивични основи и вертикални бетонови стени в основи | м2 | 2046.42 |  | 0
12 | Направа кофраж за стоманобетонови стени и колони | м2 | 965.42 |  | 0
13 | Направа кофраж за стоманобетонови греди | м2 | 1111.55 |  | 0
14 | Направа кофраж за стоманобетонова плоча | м2 | 886.17 |  | 0
15 | Направа на кофраж с висока сложност за борд стени - басейн | м2 | 80.9 |  | 0
16 | Кофраж за стълбища, стълбищни площадки и греди към тях | м2 | 96.75 |  | 0
17 | Доставка и полагане на уплътнен бетон клас С12/15 (В15) за подложен бетон, съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 118.36 |  | 0
18 | Доставка и полагане бетон клас С25/30 ( В30), съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 986.83 |  | 0
19 | Доствка и полагане бетон клас С 30/37 (В 37), съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 575.15 |  | 0
20 | Доставка и полагане бетон клас В25 в стени басейн W 0,6 | м3 | 46.7 |  | 0
21 | Доставка и полагане бетон клас В25 в бетонова дънна плоча на басейн W 0,6 | м3 | 295.6 |  | 0
22 | Доставка и полагане клас В25 в бетонова настилка зала | м3 | 192.4 |  | 0
23 | Доставка и полагане клас В25 в стълбища, стълбищни площадки и греди към тях | м3 | 23.5 |  | 0
24 | Направа на система "Хидроизолационна вана" в основи | м2 | 1680.26 |  | 0
III | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
25 | Заготовка и монтаж на покривна метална конструкция изработена от стомана тип S 225JR за ригели и S 235JR за всички останали елементи , боядисана с лаково-бояджийска система с дълготрайност 10 години, вкл. Необходимите скрепителни материали, както и необходимата предварителна обработка на снажданите елементи до степен SA 2,5 | кг | 13772 |  | 0
26 | Заготовка и монтаж на покривна метална конструкция изработена от стомана тип S 235JR FY =235 MPa, боядисана с лаково-бояджийска система с дълготрайност 10 години, вкл. Необходимите скрепителни материали, както и необходимата предварителна обработка на снажданите елементи до степен SA 2,5 | кг | 15535 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на анкерни групи и закладни части | кг | 504 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на покривни термопанели 10 см с пълнеж от минерална вата | м2 | 1262.26 |  | 0
АС РАБОТИ
29 | Направа зидария с керамични тухли с дебелина 1тухла | м3 | 395.04 |  | 0
30 | Направа зидария с керамични тухли с дебелина 1/2тухла | м2 | 668.4 |  | 0
31 | Направа на щендерна стена система гипсикартон обшита с гипсокартонени плоскости | м2 | 207 |  | 0
32 | Направа на двойно щендерна стена система гипсокартон обшита с гипсокартонени плоскости | м2 | 155 |  | 0
33 | Направа на машинна вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 4005.75 |  | 0
| Полагане на топлоизолация ХPS 2 см под подово отопление около басейн, на гребен | м2 | 137.14 |  | 0
| Полагане на алуминиево фолио под подово отопление около басейн - със застъпване | м2 | 138.14 |  | 0
| Изолационна лента за подово отопление по ъгли | м | 169 |  | 0
| Доставка и полагане на метална мрежа ф5 -200х200мм под подово отопление около басейн | кг | 217.06 |  | 0
| Направа на пълнеж за подово отопление - замазка | м2 | 139.14 |  | 0
34 | Направа на циментова замазка по подове | м2 | 1651.88 |  | 0
35 | Полагане на двойно мазана хидроизолация по дъно и стени басейн | м2 | 479.46 |  | 0
36 | Полагане на керамична облицовка по дъно и стени басейн | м2 | 479.46 |  | 0
37 | Полагане на плочи гранитогрес противоплъзгащ около басейн | м2 | 137.14 |  | 0
38 | Полагане на фаянсова облицовка по стени зала басейн с вис. 1,50 м | м2 | 140.1 |  | 0
39 | Шпакловане стени над 1,50 м с цименто-шпакловъчна смес | м2 | 140.1 |  | 0
40 | Полагане на цветна латексна боя по стени басейн, трикратно | м2 | 140.1 |  | 0
41 | Направа на окачен таван от гипсокартон в комбинация с опънат таван по детайл | м2 | 469.7 |  | 0
42 | Шпакловане стени и тавани с цименто-шпакловъчна смес в помещения съблекални и зала | м2 | 2417 |  | 0
43 | Полагане на фаянсова облицовка по стени съблекални | м2 | 948 |  | 0
44 | Полагане на плочи гранитогрес противоплъзгащ | м2 | 389.62 |  | 0
45 | Направа на растерен окачен таван "Армстронг" | м2 | 134.55 |  | 0
46 | Полагане на бяла латексна боя по тавани, трикратно | м2 | 255.07 |  | 0
47 | Полагане на цветна латексна боя по стени, трикратно | м2 | 1469 |  | 0
48 | Направа на щендерна стена от алуминиев профи с пълнеж от ПДЧ | м2 | 78.5 |  | 0
49 | Шпакловане стени над 1,50 м с цименто-шпакловъчна смес | м2 | 173.4 |  | 0
50 | Направа на гипсова шпакловка стени зала | м2 | 289 |  | 0
51 | Направа на окачен таван от гипсокартон в комбинация с опънат таван по детайл | м2 | 389.55 |  | 0
52 | Полагане на цветна латексна боя по стени, трикратно, вкл. и по гипсокартон | м2 | 478 |  | 0
53 | Полагане на цветен грунд за основа на мозаечна мазилка | м2 | 173.4 |  | 0
54 | Полагане на цветна мозаечна мазилка по цокли | м2 | 173.4 |  | 0
55 | Направа на саморазливна замазка | м2 | 428.15 |  | 0
56 | Полагане на PVC настилка за спортна зала | м2 | 428.15 |  | 0
57 | Монтаж на скрит холкер за PVC настилка | м | 112 |  | 0
58 | Направа на дюшеме сцена | м2 | 66.3 |  | 0
59 | Наковаване на дървени первази за дюшеме | м | 23.5 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на гранитогрес за стълби към сцена | м2 | 12.6 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на прозорци от РVС със стъклопакет - до 50% отваряемост | м2 | 103.96 |  | 0
| Доставка и монтаж на прозорци от РVС със стъклопакет - кръгли, неотваряеми | м2 | 10.62 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на врата пожарозащитена Еl 90, самозатваряща се, 90/210 | бр. | 2 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с пълнеж от ПДЧ 100/200+39 с решетка | бр. | 1 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на врата пожарозащитена Еl 90, самозатваряща се, 100/210 | бр. | 2 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на врата пожарозащитена Еl 90, самозатваряща се, 200/210, двойна | бр. | 2 |  | 0
66 | Врата евакуационна с две крила, Анти-паник брави, 185/210 | бр. | 2 |  | 0
67 | Врата евакуационна с две крила, Анти-паник брави,160/210+60 | бр. | 2 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на врата димоуплътнена летяща, самозатваряща, 160/210+60 | бр. | 2 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на ал. врати 120/210 | бр. | 1 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на ал. врати 100/210 | бр. | 11 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на ал. врати 90/210 | бр. | 2 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на ал. врати 75/210 | бр. | 12 |  | 0
73 | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле с предпазен парапет и мрежа | м2 | 1317.2 |  | 0
74 | Полагане на топлоизолация от графитен ЕPS 8 см по фасадни стени с шпакловка и стъклотекстилна мрежа | м2 | 1025 |  | 0
75 | Полагане на топлоизолация полутвърда минерална вата 8 см по фасадни стени с шпакловка и стъклотекстилна мрежа | м2 | 75 |  | 0
76 | Полагане на топлоизолация от графитен ХPS 8 см по цокъл с височина 125 см с шпакловка и стъклотекстилна мрежа | м2 | 235 |  | 0
77 | Полагане на топлоизолация ХPS 2 см по страници на новомонтирана дограма с ъглов профил с мрежа и шпакловка | м.лин. | 264 |  | 0
78 | Грундиране на фасадната повърхност с грунд за минерална мазилка | м2 | 984.08 |  | 0
79 | Полагане на външна минерална мазилка | м2 | 984.08 |  | 0
80 | Полагане на мазана хидроизолация по цокъл | м2 | 235 |  | 0
81 | Полагане на цветен грунд за основа на мозаечна мазилка | м2 | 235 |  | 0
82 | Полагане на цветна мозаечна мазилка по цокли | м2 | 235 |  | 0
83 | Полагане на уплътнителна лента по фуга при цокъл гранитогрес | м.лин. | 188 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на подпрозоречни поли от ламарина с PVC покритие | м.лин. | 25.65 |  | 0
85 | Доставка и монтаж държач за ползване на тоалетната от хора в неравностойно положение | бр | 1 |  | 0
86 | Доставка и монтаж метална, ревизионна, моряшка стълба спредпазен кош, размер на стълбата 70/300см, включително горещо поцинковане и полиестерна боя | бр | 1 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на предпазен парапет стълбище от инокс с пано от треплекс | м.лин. | 32 |  | 0
88 | Направа на декорации по фасада | м2 | 12 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на дилатационни фуги с максимална дилатация до 130 мм | м | 73 |  | 0
90 | Монтаж на алуминиева врата 90/120 см за изход на покрива | бр. | 1 |  | 0
| Бетон за наклон | м3 | 10.2 |  | 0
91 | Полагане на платно Геотекстил | м2 | 254 |  | 0
92 | Полагане на паромембрана | м2 | 254 |  | 0
93 | Полагане на топлоизолация от XPS 12 см. | м2 | 254 |  | 0
94 | Полагане на топлоизолация от XPS 2 см. по покривни бордове | м2 | 147 |  | 0
95 | Направа на циментова замазка 3,5 см по покрив | м2 | 254 |  | 0
96 | Направа на циментова замазка 3,5 см по покривен борд | м2 | 147 |  | 0
97 | Направа холкери от циментова замазка при бордове | м.лин. | 245 |  | 0
98 | Монтаж на барбакани | бр. | 7 |  | 0
99 | Полагане на един пласт битумен грунд по покрив и бордове | м2 | 402 |  | 0
100 | Полагане на два пласта битумна, хидроизолационна мембрана (4 кг/м2 без посипка + 4,5 кг/м2 с мин. посипка) на газопламъчно залепване | м2 | 402 |  | 0
101 | Направа на ламаринена обшивка по покривни бордове | м2 | 196 |  | 0
90 | Доставка и монтаж на арматурна мрежа от ф 6,5 20/20 за бетонова армирана настилака за външна рампа - многофункционална зала с басейн | кг | 60 |  | 0
91 | Доставка и полагане бетон клас В 20 за бетонова армирана настилака за външна рампа - многофункционална зала с басейн | м3 | 2.3 |  | 0
92 | Доставка и полагане на противоплъзгащ гранитогрес за външна рампа - многофункционална зала с басейн | м2 | 26 |  | 0
93 | Доставка и монтаж парапет от неръждаема стомана за външна рампа - многофункционална зала с басейн | м | 7.2 |  | 0
94 | Доставка и монтаж бетонови тактилни плочи с размер 30/30/6см пред рампи за инвалиди | бр | 20 |  | 0
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА И-ИИ
95 | ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С ПРОВОДНИК ПВВМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОВОДНИЦИ, РАЗКЛОНИТЕЛНИ И КОНЗОЛНИ КУТИИ И НАПРАВА НА ВРЪЗКИ В Р.К. | бр. | 340 |  | 0
96 | КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ПОД МАЗИЛКА С МОСТОВ ПРОВОДНИК ПВВМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОВОДНИЦИ, РАЗКЛОНИТЕЛНИ И КОНЗОЛНИ КУТИИ И НАПРАВА НА ВРЪЗКИ В Р.К. | бр. | 27 |  | 0
97 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО Тсут-З-Д - по схема | бр | 1 |  | 0
98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО Таб.-З - по схема | бр. | 1 |  | 0
99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО Т2 ет.-З - по схема | бр. | 1 |  | 0
100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. ТАБЛО ГРТ-З - по схема | бр. | 1 |  | 0
101 | НАПРАВА НА УЛЕЙ ЗА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ - РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - ПРИ СЕЧЕНИЕ НА УЛЕЯ 5/5 СМ | м | 107 |  | 0
102 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ PVC ТРЪБИ Ф23 - СКРИТО ПОД МАЗИЛКАТА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ | м | 48 |  | 0
103 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ PVC ТРЪБИ Ф19 - СКРИТО ПОД МАЗИЛКАТА И ПРЕЗ СТЕНИ ПРИ ГОТОВИ ОТВОРИ И УЛЕИ | м | 59 |  | 0
104 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5 Х 10 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 18 |  | 0
105 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5 Х 6 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 19 |  | 0
106 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5 Х 25 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 30 |  | 0
107 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3 Х 6 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 35 |  | 0
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВ 5 Х 2.5 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 30 |  | 0
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВ 5 Х 1.5 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 20 |  | 0
| ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ ПВ 3 Х 1.5 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 30 |  | 0
108 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2Х10 ВТ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН /LED ТРЪБИ 10 Вт, min 900lm, max 5000K/ | бр. | 138 |  | 0
111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДЕН АПЛИК 12ВТ С PIR КЛЮЧ | бр. | 4 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДНА ПЛАФОНИЕРА С PIR КЛЮЧ IP44 | бр. | 27 |  | 0
114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДНА, АКУМУЛАТОРНА ТАБЕЛА 5Вт IP44 | бр. | 55 |  | 0
115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТИ "ШУКО" ПРИ СКРИТИ И ПОЛУСКРИТИ ИНСТАЛАЦИИ ПРИ МОНТИРАНИ КОНЗОЛИ | бр. | 28 |  | 0
116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ/ОБИКНОВЕНИ,СЕРИЙНИ, ДЕВИЯТОРНИ И КРЪСТАТИ/ ПРИ СКРИТИ И ПОЛУСКРИТИ ИНСТАЛАЦИИ ПРИ МОНТИРАНИ КОНЗОЛИ | бр. | 40 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНО IP65 СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1Х10 ВТ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН /LED ТРЪБИ 10 Вт, min 900lm, max 5000K/ | бр. | 19 |  | 0
117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНО IP65 СВЕТОДИОДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2Х10 ВТ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН /LED ТРЪБИ 10 Вт, min 900lm, max 5000K/ | бр. | 18 |  | 0
118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН БЛОК 20 ВТ ЗА СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 33 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕН IP54 СВЕТОДИОДЕН АПЛИК 12 ВТ | бр. | 4 |  | 0
120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОМИШЛЕН ОСВЕТИТЕЛ, 100ВТ, IP-66 НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН /LED ОСВЕТИТЕЛ 100 Вт, 14000lm, 5000K/ | бр. | 44 |  | 0
| НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛИ 5Х10 И 5Х6 КВ.ММ. | бр. | 6 |  | 0
| НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х25 КВ.ММ. | бр. | 1 |  | 0
| НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х120+70 КВ.ММ. | бр. | 1 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ ДО 2,5 ММ2 | бр. | 94 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИЦИ ДО16 ММ2 | бр. | 23 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИЦИ ДО З5 ММ2 | бр. | 5 |  | 0
| СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ПРОВОДНИЦИ СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 | бр. | 4 |  | 0
122 | ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК | бр. | 102 |  | 0
| ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЕ | бр | 20 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ | бр. | 2 |  | 0
| ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНА СКАРА 100Х40ММ | м. | 40 |  | 0
| Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 2 КАТ 0,8-0,4 | м | 10 |  | 0
ОВК ИНСТАЛАЦИИ
I.ВЕНТИЛАЦИИ БАСЕЙН
1.СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
123 | Въздуховоди поц.ламарина на европрофил | м2 | 72 |  | 0
124 | Фасонни елементи | м2 | 12.6 |  | 0
125 | Гъвкав въздуховод Ф280мм не изолиран със скоби и крепеж | м | 12 |  | 0
126 | Решетки смукателни 800х800мм с регулираща секция | бр. | 12 |  | 0
127 | Кутии за решетки 800х800х300мм с щуц ф 270 | бр. | 12 |  | 0
128 | Щуц Ф270мм за въздуховод с укрепване и захват | бр. | 12 |  | 0
129 | Крепежни елементи за СУ и НУ | кг | 80 |  | 0
| Шумозаглушител 900х500х800мм | бр. | 1 |  | 0
| Изпробване на СУ и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
| Настройка на дебитите от оторизирана лаборатори с протокол за СУ с 12 бр.решетки | бр. | 1 |  | 0
2.НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
125 | Въздуховоди поц.ламарина на европрофил | м2 | 112 |  | 0
126 | Фасонни елементи | м2 | 16.8 |  | 0
127 | Гъвкав въздуховод Ф200мм изолиран със скоби и крепеж | м. | 48 |  | 0
128 | Решетки нагнетателни 1200х300мм с регулираща секция | бр. | 12 |  | 0
129 | Кутии за решетки 1200х300х300мм с щуц ф190 | бр. | 12 |  | 0
130 | Щуц Ф190мм | бр. | 24 |  | 0
131 | Изолация от мергелна вата каширана с алуминиево филио б=30мм | м2 | 140 |  | 0
| Шумозаглушител 900х500х800мм | бр. | 1 |  | 0
| Изпробване на НУ и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
| Настройка на дебитите от оторизирана лаборатори с протокол за НУ с 12 бр.решетки | бр. | 1 |  | 0
3.ПОДГРЕВАТЕЛНО-ИЗСУШИТЕЛНА КАМЕРА БАСЕЙН
ПОДГРЕВАТЕЛНО-ИЗСУШИТЕЛНА КАМЕРА V=6000М3/Ч КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:
132 | Секция входяща 1345х1020х400мм с ПЖР 900х500мм и задвижка пропорционална | бр. | 1 |  | 0
| Секция филтърна клас F6 с площ 5,58м2,1345х1020х400мм на вход | бр. | 1 |  | 0
133 | Секция рекуператорна с ефективност 67,%,оползотворена мощност 30,9кВт,1345х1020х1000мм | бр. | 1 |  | 0
134 | Секция смесителна,байпасна с ПЖР с плавно регулиране 0 до 100% ,1135х1020х150мм | бр. | 1 |  | 0
135 | Секция вентилаторна-смукателна с V=6000м3/ч,Н=350Ра,Nел.=3,0кВт/380В,1345х1020х960мм | бр. | 1 |  | 0
136 | Секция филтърна клас F6 с площ 5,58м2,1345х1020х400мм на изход | бр. | 1 |  | 0
137 | Секция охладителна/отоплителна активна-отеляне конденз, вградени компресори 2бр.тип ''Scroll'' Nел=2х2,44кВт/380В,инверторни,1345х1020х1200мм | бр. | 1 |  | 0
138 | Секция отоплителна вода с Q=60кВт/80-60°С/,Нв=1кРа,1345х1020х400мм | бр. | 1 |  | 0
139 | Секция вентилаторна -нагнетателна с V=6000м3/ч,Н=350Ра,Nел.=3,0кВт/380В,1345х1020х960мм | бр. | 1 |  | 0
| Секция изходяща 1345х1020х400мм с ПЖР 900х500мм и задвижка пропорционална | бр. | 1 |  | 0
| Направа на външен байпас за свободно нощно охлаждане през лятото, комплект с клапи | бр. | 1 |  | 0
| Направа на фундамент / конструкция за монтаж на климатична камера | бр. | 1 |  | 0
| Табло КИПиА към камерата с възможност за дистанционно управление и отчитане на разходите за енергия. Управление по качество на въздуха (CO2 и влажност). Индикации за замърсени филтри. Възможност за автоматично преминаване към режим свободно нощно охлаждане през лятото, чрез байпаса. | бр. | 1 |  | 0
| Изпробване на КК и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
0
II.ВЕНТИЛАЦИИ ЗАЛА
1.СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
140 | Въздуховоди поц.ламарина на европрофил | м2 | 74 |  | 0
141 | Фасонни елементи | м2 | 16 |  | 0
| Неподвижна жалузийна решетка 900х500мм омрежена потив инсекти за изход | бр. | 1 |  | 0
142 | Гъвкав въздуховод Ф280мм неизолиран със скоби и крепеж | м. | 12 |  | 0
143 | Решетки смукателни 800х800мм с регулираща секция | бр. | 10 |  | 0
144 | Кутии за решетки 800х800х300мм с щуц ф270 | бр. | 10 |  | 0
145 | Щуц Ф270мм за въздуховод | бр. | 10 |  | 0
146 | Крепежни елементи за СУ и НУ | кг | 80 |  | 0
| Шумозаглушител 900х500х800мм | бр. | 1 |  | 0
| За външни въздуховоди изолация от мергелна вата каширана с ал.фолио и б=30мм и въшна обшивка от UV фолио | м2 | 12 |  | 0
| Изпробване на СУ и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
| Настройка на дебитите от оторизирана лаборатори с протокол за СУ с 10 бр.решетки | бр. | 1 |  | 0
2.НАГНЕТАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ
147 | Въздуховоди поц.ламарина на европрофил | м2 | 95 |  | 0
148 | Фасонни елементи | м2 | 18 |  | 0
| Неподвижна жалузийна решетка 900х500мм омрежена потив инсекти за вход | бр. | 1 |  | 0
149 | Гъвкав въздуховод Ф200мм топлоизолиран със скоби и крепеж | м. | 20 |  | 0
150 | Решетки нагнетателни 1200х300мм с регулираща секция | бр. | 10 |  | 0
151 | Кутии за решетки 1200х300х300мм изолирани с 2бр щуц ф190 | бр. | 10 |  | 0
152 | Щуц Ф190мм за въздуховод | бр. | 20 |  | 0
153 | Изолация от мергелна вата каширана с алуминиево филио б=30мм | м2 | 120 |  | 0
| Шумозаглушител 900х500х800мм | бр. | 1 |  | 0
| За външни въздуховоди изолация от мергелна вата каширана с ал.фолио и б=30мм и въшна обшивка от UV фолио | м2 | 12 |  | 0
| Изпробване на НУ и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
| Настройка на дебитите от оторизирана лаборатори с протокол за НУ с 10 бр.решетки | бр. | 1 |  | 0
3.КЛИМАКАМЕРА ЗАЛА
| КЛИМА КАМЕРА V=5000М3/Ч ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: |  |  |  | 0
154 | Секция входяща/изходяща 1020х970х400мм с ПЖР 900х500мм и задвижка пропорционална | бр. | 1 |  | 0
| Секция филтърна клас F4 с площ 5,57м2,1020х970х400мм на вход | бр. | 1 |  | 0
155 | Секция рекуператорна с ефективност 60,%,оползотворена мощност 30,9кВт,1020х970х1000мм | бр. | 1 |  | 0
156 | Секция смесителна,байпасна с ПЖР с плавно регулиране 0 до 100% ,1020х970х150мм | бр. | 1 |  | 0
157 | Секция вентилаторна -смукателна с V=5000м3/ч,Н=400Ра,Nел.=3,0кВт/380В-1020х970х1000мм | бр. | 1 |  | 0
158 | Секция филтърна клас F4 с площ 5,57м2,1020х970х400мм на изход | бр. | 1 |  | 0
159 | Секция охладителна-на директно изпарение Qохл=33,5кВт | бр. | 1 |  | 0
160 | Секция отоплителна вода с Q=60кВт/80-60°С/,Нв=1кРа,1020х970х400мм | бр. | 1 |  | 0
161 | Секция вентилаторна -нагнетателна с V=5000м3/ч,Н=400Ра,Nел.=3,0кВт/380В-1020х970х1000мм | бр. | 1 |  | 0
| Секция изходяща 1020х970х400мм с ПЖР 900х500мм и задвижка пропорционална | бр. | 1 |  | 0
| Направа на външен байпас за свободно нощно охлаждане през лятото, комплект с клапи | бр. | 1 |  | 0
| Направа на фундамент / конструкция за монтаж на климатична камера | бр. | 1 |  | 0
| Табло КИПиА към камерата с възможност за дистанционно управление и отчитане на разходите за енергия. Управление по качество на въздуха (CO2 и влажност). Индикации за замърсени филтри. Възможност за автоматично преминаване към режим свободно нощно охлаждане през лятото, чрез байпаса. | бр. | 1 |  | 0
162 | Хладилен агрегат инверторен с Qхл=33,5кВт,Nел=9,62кВт/380В на R410A,зареден | бр. | 1 |  | 0
| Изпробване на КК и 72ч.проба | бр. | 1 |  | 0
IV.ВЕНТИЛАЦИЯ WC
163 | Въздуховод тип спиро поц.ламарина Ф100мм | м. | 7 |  | 0
164 | Въздуховод тип спиро поц.ламарина Ф125мм | м. | 6 |  | 0
165 | Въздуховод тип спиро поц.ламарина Ф160мм | м. | 7 |  | 0
166 | Въздуховод тип спиро поц.ламарина Ф200мм | м. | 15 |  | 0
167 | Тройник Ф100хФ160мм | бр. | 1 |  | 0
168 | Коляно 90° Ф200мм | бр. | 2 |  | 0
169 | Преходник Ф100хФ160мм | бр. | 1 |  | 0
170 | Преходник Ф100хФ125мм | бр. | 1 |  | 0
171 | Преходник Ф125хФ160мм | бр. | 1 |  | 0
172 | Преходник Ф160хФ200мм | бр. | 2 |  | 0
| Тапа Ф100мм | бр. | 4 |  | 0
173 | Клапа регулируема за Ф125мм | бр. | 2 |  | 0
174 | Гъвкав въздуховод Ф100мм | м. | 33 |  | 0
175 | Щуц Ф90мм | бр. | 50 |  | 0
176 | Решетки кръгли регулируеми Ф120мм | бр. | 25 |  | 0
177 | Решетки трансверни двулицеви 300/200мм | бр. | 17 |  | 0
178 | Вентилатор покривен с V=1060м3/ч,Н=280Ра,Nел=0,25кВт/380В | бр. | 1 |  | 0
179 | Вентилатор покривен с V=970м3/ч,Н=300Ра,Nел=0,25кВт/380В | бр. | 1 |  | 0
180 | Вентилатор покривен с V=540м3/ч,Н=150Ра,Nел=0,18кВт/380В | бр. | 1 |  | 0
| Крепежни елементи за въздуховоди и решетки | кг | 50 |  | 0
| Табло управление за вентилатор покривен с време таймер | бр. | 3 |  | 0
IV.ВЕНТИЛАЦИЯ СКЛАД ХИМИКАЛИ
181 | Въздуховод негорим ПВЦ ф150 с изработка | м | 15 |  | 0
182 | Решетка кръгла регулеруема ф160 | бр. | 1 |  | 0
183 | Фасонни елементи | м2 | 0.5 |  | 0
184 | Вентилатор покривен двустепенен с V=60-100м3/ч,Н=180Ра,Nел=0,18кВт/380В за агресивни среди с табло управление,време таймер | бр. | 1 |  | 0
| Крепежни елементи за въздуховоди и решетки | кг | 20 |  | 0
| Табло управление за вентилатор покривен с време таймер | бр. | 1 |  | 0
V.СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ
185 | Слънчев колектор плосък селективен с площ 2,7м2 със система против прегряване | бр | 6 |  | 0
186 | Бойлер комбиниран с две серпантини 750л. Nел=15кВт/380В с предпазен клапан 8бар. И бойлерно табло | бр | 1 |  | 0
187 | Соларна помпена група с помпа циркулационна за сл.инсталация с V=0,2л/с,Н=4м,Nел=60Вт/220В,G1", комплект с автоматика и процесорно управление | бр | 1 |  | 0
188 | Съд разширителен затворен 12л,1,5бар | бр | 1 |  | 0
189 | Кран спирателен 1" | бр | 2 |  | 0
190 | Филтър воден 1" | бр | 1 |  | 0
191 | Възвратна клапа 1" | бр | 1 |  | 0
192 | Кран спирателен дренаж 1/2" | бр | 1 |  | 0
193 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" за соларна система | бр | 2 |  | 0
194 | Тръбопроводи медни ф18 | м | 44 |  | 0
195 | Изолация от микропореста гума за ф19 и б=19мм с обшивка от UV фолио за участъците извън сградата | м | 44 |  | 0
196 | Фасонни части за медни тръби | кг | 2 |  | 0
197 | Рамка сл.колектори и крепежи | кг | 30 |  | 0
198 | Група за допълване 1/2" с манометър | бр | 1 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 44 |  | 0
199 | Пропилен гликол за запълване на инсталацията- концентрат | л | 30 |  | 0
200 | Табло КИПиА за слънчева инсталация и бойлер | К-т | 1 |  | 0
VII.ЗАХРАНВАНЕ СЕКЦИЯ ОТОПЛИТЕЛНА БАСЕЙН
201 | Помпа циркулационна инверторна с V=0,72л/с,Н=6м,Nел=100Вт/220В,G11/4" | бр | 1 |  | 0
202 | Кран спирателен 2" | бр | 5 |  | 0
203 | Филтър воден 2" | бр | 1 |  | 0
204 | Възвратна клапа 2" | бр | 1 |  | 0
205 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 3 |  | 0
206 | Трипътен смесителен вентил Ду32,Кvs=3 с директно действие | бр | 1 |  | 0
207 | Тръбопроводи стоманени 2" с фасон | м | 56 |  | 0
208 | Изолация от микропореста гума каширана с ал.фолио и б=13мм | м2 | 26 |  | 0
| Система против замръзване, включваща: |  |  |  | 0
| Помпа циркулационна инверторна с V=0,72л/с,Н=6м,Nел=100Вт/220В,G11/4" | бр | 1 |  | 0
| Пластинчат топлообменник 80кW с изводи 2" | бр | 1 |  | 0
| Съд разширителен затворен 12л с извод 1/2" | бр | 1 |  | 0
| Предпазен клапан 3,0бар ъглов 1/2" | бр | 1 |  | 0
| Кран спирателен 2" | бр | 4 |  | 0
| Група за допълване 1/2" с манометър | бр | 1 |  | 0
| Пропилен гликол концентрат | л | 10 |  | 0
| Крепежни елементи | кг | 15 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 56 |  | 0
| Студена и топла проби на инсталацията | бр | 1 |  | 0
VIII.ЗАХРАНВАНЕ СЕКЦИЯ ОТОПЛИТЕЛНА ЗАЛА
209 | Помпа циркулационна инверторна с V=0,72л/с,Н=6м,Nел=100Вт/220В,G11/4" | бр | 1 |  | 0
210 | Кран спирателен 2" | бр | 5 |  | 0
211 | Филтър воден 2" | бр | 1 |  | 0
212 | Възвратна клапа 2" | бр | 1 |  | 0
213 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 3 |  | 0
214 | Трипътен смесителен вентил Ду32,Кvs=3 с директно действие | бр | 1 |  | 0
215 | Тръбопроводи стоманени 2" с фасон | м | 48 |  | 0
216 | Изолация от микропореста гума каширана с ал.фолио и б=13мм | м2 | 20 |  | 0
| Система против замръзване, включваща: |  |  |  | 0
| Помпа циркулационна инверторна с V=0,72л/с,Н=6м,Nел=100Вт/220В,G11/4" | бр | 1 |  | 0
| Пластинчат топлообменник 80кW с изводи 2" | бр | 1 |  | 0
| Съд разширителен затворен 12л с извод 1/2" | бр | 1 |  | 0
| Предпазен клапан 3,0бар ъглов 1/2" | бр | 1 |  | 0
| Кран спирателен 2" | бр | 4 |  | 0
| Група за допълване 1/2" с манометър | бр | 1 |  | 0
| Пропилен гликол концентрат | л | 10 |  | 0
| Крепежни елементи | кг | 15 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 48 |  | 0
| Студена и топла проби на инсталацията | бр | 1 |  | 0
VII.ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ БАСЕЙН
217 | Помпа циркулационна инверторна за подово отопление с V=0,22л/с,Н=6м,Nел=60Вт/220В,G1" | бр | 2 |  | 0
218 | Кран спирателен 1" | бр | 4 |  | 0
219 | Филтър воден 1" | бр | 2 |  | 0
220 | Възвратна клапа 1" | бр | 1 |  | 0
221 | Трипътен смесителен вентил Ду25,Кvs=2 с директно действие | бр | 1 |  | 0
222 | Тръба полиетиленова с алуминиева вложка Ф16х2мм | м. | 550 |  | 0
223 | Тръба стоманена 3/4" с фасон | м. | 36 |  | 0
224 | Тръба стоманена 1" с фасон | м. | 96 |  | 0
225 | Тръба стоманена 1 1/4" с фасон | м. | 34 |  | 0
226 | Тръба стоманена 1 1/2" с фасон | м. | 40 |  | 0
227 | Изолация от микропореста гума каширана с ал.фолио и б=13мм | м2 | 68 |  | 0
228 | Колектор месингов 1" 2 извода на 1/2" | бр. | 8 |  | 0
| Кран термостатичен 1" с изнесен осезател 2м | бр. | 4 |  | 0
230 | Кран сферичен 1" с холендър | бр. | 8 |  | 0
231 | Краен елемент щепсел 1">1/2" | бр. | 8 |  | 0
232 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 10 |  | 0
233 | Кран за пълнене и източване 1/2" | бр. | 8 |  | 0
234 | Мини кран 1/2" и ракор ф16 | бр. | 16 |  | 0
235 | Колекторна кутия комплект 400/400мм | бр. | 4 |  | 0
| Крепежни елементи | кг | 30 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 756 |  | 0
| Студена и топла проби отоплителна инсталация | бр | 1 |  | 0
VI.РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ
236 | Тръба полиетиленова с алуминиева вложка Ф16х2мм в гофре ф23 | м. | 420 |  | 0
237 | Тръба стоманена 3/4" с фасон | м. | 16 |  | 0
238 | Тръба стоманена1/2"с фасон | м. | 12 |  | 0
239 | Тръба стоманена 1"с фасон | м. | 22 |  | 0
240 | Тръба стоманена 1 1/4"с фасон | м. | 12 |  | 0
241 | Тръба стоманена 1 1/2"с фасон | м. | 24 |  | 0
242 | Тръба стоманена 2"с фасон | м. | 4 |  | 0
243 | Изолация от микропореста гума каширана с ал.фолио и б=13мм | м2 | 42 |  | 0
244 | Радиатор глидерен алуминев 6гл/Н=600мм | бр. | 2 |  | 0
245 | Радиатор глидерен алуминев 8/600 | бр. | 4 |  | 0
246 | Радиатор глидерен алуминев 10/600 | бр. | 6 |  | 0
247 | Радиатор глидерен алуминев 14/600 | бр. | 2 |  | 0
248 | Радиатор глидерен алуминев 20/600 | бр. | 3 |  | 0
249 | Радиатор глидерен алуминев 10/800 | бр. | 1 |  | 0
| Радиаторен термостатичен вентил за обществени сгради ъглов 1/2" с ракор 1/2" /ф16х2 | бр. | 18 |  | 0
250 | Радиаторен вентил секретен ъглов 1/2" с ракор 1/2" /16х3 | бр. | 18 |  | 0
251 | Автоматичен обезвъздушител ъглов 1/2" за ал.радиатор | бр. | 18 |  | 0
252 | Щепсел радиаторен 1">1/2" ляв и десен | бр. | 54 |  | 0
253 | Тапа радиаторна 1" | бр. | 18 |  | 0
254 | Глидерни нипели 1" | бр. | 72 |  | 0
255 | Гарнитури силиконови | бр. | 72 |  | 0
256 | Колектор месингов 1" 5 извода на 1/2" | бр. | 2 |  | 0
257 | Колектор месингов 1" 8 извода на 1/2" | бр. | 2 |  | 0
258 | Кран сферичен 1" с холендър | бр. | 4 |  | 0
259 | Краен елемент щепсел 1">1/2" | бр. | 4 |  | 0
260 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 5 |  | 0
261 | Кран за пълнене и източване 1/2" | бр. | 4 |  | 0
262 | Мини кран 1/2" с ракор Ф16 | бр. | 26 |  | 0
263 | Преход, ракор 1/2">Ф16х2 | бр. | 26 |  | 0
264 | Помпа циркулационна инверторна за отопление с V=0,45л/с,Н=6м,Nел=100Вт/220В,G11/4" | бр | 1 |  | 0
265 | Колекторна кутия комплект 600/400мм | бр. | 2 |  | 0
266 | Кран спирателен сферичен 1/2" /за ВР и ВС/ за дренаж | бр. | 2 |  | 0
267 | Филтър воден 1 1/4" | бр. | 1 |  | 0
268 | Кран спирателен Ду40 | бр. | 6 |  | 0
269 | Кран спирателен Ду50 | бр. | 6 |  | 0
270 | Кран спирателен Ду100 | бр. | 2 |  | 0
271 | Водоразпределител Ду200,L=1000мм с четири извода по Черт. | бр. | 1 |  | 0
272 | Водоразпределител Ду200,L=1000мм с четири извода по Черт. | бр. | 1 |  | 0
273 | Изолация от минерална вата каширана с ал.фолио за ВР и ВС с б=50мм | м2 | 6 |  | 0
| Крепежни елементи | кг | 50 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 510 |  | 0
| Студена и топла проби отоплителна инсталация | бр | 1 |  | 0
ХI.ЗАХРАНВАНЕ ОТОПЛЕНИЕ БАСЕЙН
274 | Помпа циркулационна с V=3.34л/с,Н=6м,Nел=0.37kВт/380В,G2" | бр | 1 |  | 0
275 | Кран спирателен 2" | бр | 2 |  | 0
276 | Филтър воден 2" | бр | 1 |  | 0
277 | Възвратна клапа 2" | бр | 1 |  | 0
278 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 2 |  | 0
279 | Вентил спирателен Ду65 | бр | 4 |  | 0
280 | Тръбопроводи стоманени ф108х4 с фасон | м | 28 |  | 0
281 | Тръбопроводи стоманени ф76х3,5 с фасон | м | 6 |  | 0
282 | Изолация от микропореста гума каширана с ал.фолио и б=13мм | м2 | 22 |  | 0
283 | Кран за дренаж 1/2" | бр. | 2 |  | 0
| Крепежни елементи | кг | 30 |  | 0
| Направа на хидравлична проба | м | 34 |  | 0
| Студена и топла проби на инсталацията | бр | 1 |  | 0
РАБОТИ ПО ВиК
ТЕХНОЛОГИЯ
БАСЕЙН
Общо оборудване
377 | Пясъчен филтър ф1200мм, професионален, височина 175 см, връзки ф3"мм, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
378 | Пясък за пълнеж, 04-08мм / 1-2мм, торби 25кг, доставка и монтаж | кг | 96 |  | 0
379 | работна помпа за басейн, 4,5к.с., трифазна, с предфилтър 8,00 литра, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
380 | Система за укрепване на батерия за филтри, доставка и монтаж | к-т | 2 |  | 0
381 | подов сифон ф25см, ф63мм, за монтаж на бетон, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
382 | подов сифон ф25см, ф63мм, за монтаж на ПВЦ-фолио, доставка и монтаж | брой | 1 |  | 0
383 | дънна дюза за басейн, изработена от бял АБС, връзка 2", с рефлектор за водното количество, доставка и монтаж | брой | 15 |  | 0
384 | смукателна стенна дюза ф2", за монтаж на бетон, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
385 | ПВЦ смукател от КР ф90-110 мм с решетка, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
386 | лайсна за полагане на преливна решетка, доставка и монтаж | м | 100 |  | 0
387 | преливна решетка 245х22мм, модулна, доставка и монтаж | м | 50 |  | 0
388 | Стълба за влизане в басейн, за монтаж на външен преливник, с 3 броя стъпала, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
389 | ниворегулаторна система за компенсаторен резервоар, комплект с ел.магнитен клапан ф2", доставка и монтаж | к-т | 1 |  | 0
390 | Дозаторна система за химикали : - 1 брой дипенсер за хлор на таблети, ф500мм, к-т със система с МВф32мм със ел.задвижка ; - 1 брой дозаторна помпа с възможност за външно управление 4-20А ; - 1 брой съд 100л за рН коректор ; - централен модул за управление на дозаторната система, вкл.измервателни клетки за рН и хлор/или редокс-потенциал/; - фитинги и тръби за свръзка на дозаторната система с фитриращата система на басейна - Химикали за подръжка на водния обем за 1 календарна година, доставка и монтаж | к-т | 1 |  | 0
391 | Топлообменник проточен, мощност 140 кВ при топлоносител 70-90 градуса Целзий, комплект с термоизмервателна и регулираща система, доставка и монтаж | к-т | 2 |  | 0
Тръбна разводка за смукатели
392 | ПВЦ тръба ф160мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 6 |  | 0
393 | ПВЦ тръба ф110мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 75 |  | 0
394 | ПВЦ тръба ф63мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 8 |  | 0
395 | ПВЦ нипел ф63-2", за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
396 | ПВЦ тройник ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 8 |  | 0
397 | ПВЦ редукция ф110-63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
398 | ПВЦ спирателен кран ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 8 |  | 0
399 | ПВЦ спирателен кран ф63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
400 | ПВЦ обратен клапан ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
401 | ПВЦ коляно ф110, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 16 |  | 0
402 | ПВЦ коляно ф160, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
403 | ПВЦ муфа ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 10 |  | 0
404 | ПВЦ муфа ф160мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
405 | ПВЦ тройник ф160мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 5 |  | 0
406 | ПВЦ реудкция ф160-110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 8 |  | 0
407 | РЕ скоба за укрепване на тръба ф160мм, доставка и монтаж | брой | 12 |  | 0
408 | РЕ скоба за укрепване на тръба ф110мм, доставка и монтаж | брой | 70 |  | 0
409 | ПВЦ фланец за преминаване през ПВЦ фолио на смукателни линии - ф110мм, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
410 | ПВЦ лепило кутия 1 литър, доставка и монтаж | брой | 20 |  | 0
411 | ацетон за почистване, доставка и монтаж | брой | 20 |  | 0
412 | Допълнителни материали, доставка и монтаж (монтажни материали) | к-т | 1 |  | 0
Тръбна разводка за нагнетатели
413 | ПВЦ тръба ф160мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 3 |  | 0
414 | ПВЦ тръба ф110мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 48 |  | 0
415 | ПВЦ тръба ф90мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 6 |  | 0
416 | ПВЦ тръба ф63мм, PN10, за питейна вода, доставка и монтаж | м | 130 |  | 0
417 | ПВЦ тройник ф160мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 5 |  | 0
418 | ПВЦ коляно ф160, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
419 | ПВЦ конична редукция ф160-63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 5 |  | 0
420 | ПВЦ конична редукция 160-110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
421 | ПВЦ обратен клапан ф90мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
422 | ПВЦ коляно ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 25 |  | 0
423 | ПВЦ тройник ф110, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 15 |  | 0
424 | ПВЦ фланец ф90мм, за питейна вода, доставка и монтаж | к-т | 4 |  | 0
425 | ПВЦ конична редукция 110-90мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 6 |  | 0
426 | ПВЦ конична редукция 110-63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
427 | ПВЦ спирателен кран ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 12 |  | 0
428 | ПВЦ спирателен кран ф63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 9 |  | 0
429 | ПВЦ коляно ф63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 30 |  | 0
430 | ПВЦ муфа ф160мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
431 | ПВЦ муфа ф110мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 12 |  | 0
432 | ПВЦ муфа ф90мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
433 | ПВЦ муфа ф63мм, за питейна вода, доставка и монтаж | брой | 30 |  | 0
434 | РЕ скоба за укрепване на тръба ф160мм, доставка и монтаж | брой | 3 |  | 0
435 | РЕ скоба за укрепване на тръба ф110мм, доставка и монтаж | брой | 20 |  | 0
436 | РЕ скоба за укрепване на тръба ф63мм, доставка и монтаж | брой | 40 |  | 0
437 | ПВЦ лепило кутия 1 литър, доставка и монтаж | брой | 15 |  | 0
438 | ацетон за почистване, доставка и монтаж | брой | 15 |  | 0
439 | Допълнителни материали, доставка и монтаж (монтажни материали) | к-т | 1 |  | 0
Тръбна разводка за топлообменници
440 | ПВЦ тръба ф110мм, PN10 | м | 6 |  | 0
441 | ПВЦ тръба ф63мм, PN10 | м | 4 |  | 0
442 | ПВЦ тройник ф110мм | брой | 4 |  | 0
443 | ПВЦ спирателен кран ф110мм | брой | 2 |  | 0
444 | ПВЦ спирателен кран ф63мм | брой | 4 |  | 0
445 | ПВЦ холендър ф2"външна - 63мм | брой | 4 |  | 0
446 | ПВЦ конична редукция ф110-63мм | брой | 4 |  | 0
447 | ПВЦ коляно ф110мм | брой | 8 |  | 0
448 | ПВЦ коляно ф63мм | брой | 8 |  | 0
449 | система за укрепване на 2 броя топлообемнници и тръбна разводка | к-т | 1 |  | 0
Тръбна разводка за пълнене от питеен водопровод
450 | Тръба ф2" | м | 16 |  | 0
451 | Тройник ф2" | брой | 3 |  | 0
452 | Коляно ф2" | брой | 10 |  | 0
453 | Муфа ф2" | брой | 4 |  | 0
454 | Спирателен кран ф2", шибърен | брой | 6 |  | 0
455 | Скоби за укрепване на тръба ф2" | брой | 12 |  | 0
456 | Разпенена тръбна топлоизолация за тръба ф2" | м | 12 |  | 0
457 | Допълнителни материали, доставка и монтаж (монтажни материали) | брой | 1 |  | 0
Преливна система КР
458 | ПВЦ тръба ф110мм, PN10, доставка и монтаж | м | 6 |  | 0
459 | ПВЦ коляно ф110мм, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
460 | Фланец ф110мм за монтаж на ПВЦ-фолио | брой | 1 |  | 0
461 | ПВЦ муфа ф110мм, доставка и монтаж | брой | 2 |  | 0
462 | РЕ скоба за укрепване на ПВЦ тръба ф110мм, доставка и монтаж | брой | 6 |  | 0
Хидроизолации и облицовки
463 | Водоспираща лента дъно-стена - басейн и КР | м | 80 |  | 0
464 | Измазване на стени , труд и материали - - басейн и КР | м2 | 164 |  | 0
465 | Шпакловане под и стени, труд и материали - басейн и КР | м2 | 494 |  | 0
466 | Хидроизолация двукомпонентна, 32кг, разход 3,5кг/м2 - басейн и КР | брой | 70 |  | 0
467 | Микрофибърна мрежа за полагане на хидроизолация - басейн и КР | м2 | 691.6 |  | 0
468 | Флексово лепило с латексови добавки, торба 25кг , разход 2,5кг/м2 | брой | 50 |  | 0
469 | Фуга бяла, за басейн, торба 25кг, разход 2кг/м2 | брой | 40 |  | 0
470 | Облицовка - стандартна плочка за басейн, 12,5х25см, синя | м2 | 420 |  | 0
471 | Стандартна плочка за басейн, 12,5х25см, бяла/черна - за обозначаване на коридори | м2 | 25 |  | 0
472 | бордова плочка с ръб за захващане, 12.5х25см, нехлъзгаема | брой | 300 |  | 0
473 | плочка зад борд, 12.5х25см, нехлъзгаема | брой | 300 |  | 0
474 | плочка зад борд, 12.5х25см, нехлъзгаема, за стъпала под скокови блокчета | м2 | 30 |  | 0
475 | Облицовка с ПВЦ фолио на компенсаторен резервоар - фолио, лайсни с ПВЦ покритие, допълнителни материали | м2 | 80 |  | 0
Състезателно оборудване
476 | Анкер за монтаж на разделителен коридор- за стенен монтаж | брой | 10 |  | 0
477 | Разделителен коридор, с плавоци, куки за монтаж и изпъвачи, дължина 25м | брой | 5 |  | 0
478 | Скоково блокче с височина 400мм с анкери | брой | 4 |  | 0
479 | Комплект обозначаване за обръщане : - анкери - 4 бр - Прът за монтаж - 4 бр - Комплект въжета с флагчета за басейн с ширина до 25м - 2 бр | к-т | 1 |  | 0
480 | Комплект за фалш-старт : - анкери - 2 бр ; - прът за монтаж - 2 бр ; - комплект въже с плавоци - 1 бр. | к-т | 1 |  | 0
Подводно осветление
488 | Подводен прожектор ЛЕД, 70Ва, 12В, доставка и монтаж | брой | 14 |  | 0
489 | Трансформатор за външен монтаж, 350ВА, 220-12В, доставка и монтаж | брой | 4 |  | 0
490 | Гофриран преход през бетон за кабел за прожектор, доставка и монтаж | брой | 14 |  | 0
491 | Водоплътна кутия за свързване на прожектор, доставка и монтаж | брой | 14 |  | 0
Ел- материали
492 | Доставка и монтаж на стенно ел.табло Тбасейн | брой | 1 |  | 0
Доставка на кабел СВТ:
493a | - 3х1,5 мм2 | м | 20 |  | 0
493b | - 3х2,5 мм2 | м | 190 |  | 0
493c | - 5х2,5 мм2 | м | 12 |  | 0
494 | Доставка на кабел ШКПТ 2х2,5мм2 | м | 40 |  | 0
495 | Изтегляне на кабели по кабелна скара и в тръби | м | 262 |  | 0
496 | Доставка на гъвкав проводник ПМВГ1х0,75 мм2 | м | 35 |  | 0
497 | Изтегляне на гъвкав проводник ПМВГ5х0,75 мм2 в РVС тръби открито | м | 7 |  | 0
498 | Доставка и монтаж на стена на РVС тръба ф32 мм | м | 5 |  | 0
499 | Доставка и полагане в пода на метална тръба 1” | м | 8 |  | 0
500 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100мм | м | 74 |  | 0
501 | Доставка и монтаж на монофазен контакт „Шуко” , ІР 54, за открита инсталация | брой | 1 |  | 0
502 | Доставка и монтаж на стена на трансформатори / преобразовател / 220/12V, 350W | брой | 4 |  | 0
Монтаж на:
503a | - LED прожектори ,70W,12V | брой | 14 |  | 0
503b | - кутия водоуплътнена | брой | 14 |  | 0
503c | - нивомерни датчици – к-кт | брой | 1 |  | 0
504 | Двукратно минизиране на стоманена тръба 1” | м | 8 |  | 0
505 | Суха разделка на кабели до 2,5 мм2 | брой | 50 |  | 0
506 | Свързване на жила до 2,5 мм2 | брой | 132 |  | 0
ТОПЛА ВРЪЗКА
КОНСТРУКТИВНИ РАБОТИ
ИЗКОПИ
507 | Изкоп с багер в земни почви с натоварване на транспорт | м3 | 84.65 |  | 0
508 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне на изкопа | м3 | 8.46 |  | 0
509 | Натовараване земни почви на транспорт | м3 | 84.65 |  | 0
510 | Превоз земни маси на депо на разстояние 20км | м3 | 84.65 |  | 0
511 | Направа основа от баластра с дебелина 25 см под бетонова настилка | м3 | 4 |  | 0
512 | Засипване с едър пясък над фундаменти | м3 | 2.5 |  | 0
513 | Обратен насип от подходящ материал - А1 според "Класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали - (таблица от "Норми за проектиране на пътища", част четвърта "Земно тяло" ) и всички свързани с това разходи | м3 | 65.55 |  | 0
СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ
515 | Заготовка и монтаж армировка от стомана В 500 и В 420, и всички свързани с това разходи | кг | 717.02 |  | 0
516 | Доставка и монтаж заварени мрежи ф 8 /20, СТОМАНА В 500 за стоманобетонова плоча на кота + 5,90, съгласно БДС 9252:2007 3 и всички свързани с това разходи | кг | 200 |  | 0
517 | Доставка и монтаж на анкерна група 1- болтове М 30 клас 5.6, резби гайки, шайби и шаблонни планки и всички свързани с това разходи | кг | 446.84 |  | 0
518 | Доставка и монтаж на анкерна група 2- болтове М 24 клас 5.6, резби гайки, шайби и шаблонни планки, и всички свързани с това разходи | кг | 136.62 |  | 0
519 | Доставка и направа на кофраж основи | м2 | 61.98 |  | 0
520 | Доставка и монтаж ( с прострелване) на оставащ кофраж за стоманобетонова плоча на кота +5,93 от профилирана ламарина, съгласно EN 10326-S350GD+Z275, горещо поцинкована с мин цинково покритие 275 g/m2 с D=0,9 мм, височина на вълната 60 мм, напречно и надлъжно оребрена, и всички свързани с това разходи | м2 | 84.66 |  | 0
521 | Доставка и полагане на уплътнен бетон клас С12/15 (В15) за подложен бетон, съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 2.57 |  | 0
522 | Доставка и полагане бетон клас С25/30 ( В30), съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 22.03 |  | 0
523 | Доствка и полагане бетон клас С 30/37 (В 37), съгласно БДС EN206-1/NA и раздел 9000 и 10000 от ТС 2014 на АПИ, включително влагане на необходимите добавки , наливане с бетон помпа, транспорт и всички свързани с това разходи | м3 | 5.1 |  | 0
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
524 | Заготовка и монтаж на стоманена носеща конструкция изработена от стомана тип S 235J0 FY =235 MPa за всички останали елементи , боядисана с лаково-бояджийска система с дълготрайност 10 години, грундиращи,горни и двукратно нанесено крайно покритие, вкл. необходимите скрепителни материали както и необходимата предварителна обработка на снажданите елементи до степен S A 2,5 | кг | 9270 |  | 0
525 | Доставка, заготовка и монтаж на профил за борд, състоящ се от 2 части с дебелина 1,5 мм и обща височина 557 мм, необходимите скрепителни елементи, боядисана с лаково-бояджийска система с дълготрайност 10 години, грундиращи,горни и двукратно нанесено крайно покритие | кг | 46.52 |  | 0
526 | Доставка и монтаж на дилатационни фуги с максимална дилатация до 130 мм при блок Б | м | 13 |  | 0
527 | Доставка и монтаж на дилатационни фуги с максимална дилатация до 300 мм при сграда 1 - училище | м | 13 |  | 0
528 | Доставка и монтаж на покривни термопанели 10 см с пълнеж от минерална вата | м2 | 105 |  | 0
АС РАБОТИ
529 | Направа на саморазливна замазка | м2 | 98.81 |  | 0
530 | Полагане на PVC настилка | м2 | 98.81 |  | 0
531 | Монтаж на скрит холкер за PVC настилка | м | 138.33 |  | 0
532 | Доставка, заготовка и монтаж на парапет от неръждаема стомана | м | 46.52 |  | 0
533 | Доставка и монтаж на окачена капачкова фасадна система със стъклопакет 36мм, включително собствена конструкция | м2 | 140.07 |  | 0
534 | Доставка и монтаж на окачена фасадна система от алуминиев композитен панел, включително собствена конструкция | м2 | 122.16 |  | 0
0
0
СОБСТВЕН ПРИНОС
1 | 2 | 3 | 4
Поз.№ | Описание на строително-монтажни работи | М.ед | Кол-во
ПОДОБЕКТ А: СГРАДА 1 - УЧИЛИЩЕ И ПРИЛЕЖАЩ ДВОР
II.ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ :
Иглолистни дървета
Материал-вид,размер:
186 | Picea pungens "Glauca Globosa" | бр. | 1 |  | 0
187 | Picea glauca "Conica" | бр. | 2 |  | 0
188 | Picea omorica "Nana" | бр. | 1 |  | 0
189 | Pinus silvestris "Globosa Viridis" | бр. | 1 |  | 0
190 | Pinus mugo "Winter Gold" | бр. | 1 |  | 0
191 | Pinus mugo ssp. "Pumilio" | бр. | 2 |  | 0
194 | Cedrus deodara "Pendula"-Stam200 | бр. | 1 |  | 0
195 | Sequiodendron giganteum "Pendula" | бр. | 1 |  | 0
Сезонни цветя
Труд
222 | Засаждане на едногодишни пикирани сезонни цветя в дупки 10/10/10 | бр. | 390 |  | 0
Материал-вид,размер:
Есенно-пролетно цъфтящи:начин на засаждане: шахматно по 30бр. на кв.метър
223 | Viola Jumbo "Rose With Blotch" | бр. | 390 |  | 0
Пролетно-лятно цъфтящи:
224 | Засаждане на едногодишни пикирани сезонни цветя в дупки 10/10/10 | бр. | 390 |  | 0
225 | Материал-вид,размер:
Пролетно-лятно цъфтящи:начин на засаждане: шахматно по 30бр на кв.метър
226 | Begonia semperflorens "Senator Scarlet" | бр. | 390 |  | 0
IV.АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА
239 | Дюза | бр. | 18 |  | 0
Оборудване на сондаж:
279 | Доставка и монтаж на хидрофорна система -дебит,8м3 ,4атм. | бр. | 1 |  | 0
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ
ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ, РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ, МЪЛНИЕОТВОДНА И ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
429 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СВТс 3 Х 120 + 70 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 10 |  | 0
430 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА СВТ 4 Х 70 мм2 В МОНТИРАНА ТРЪБА | м | 105 |  | 0
ПОДОБЕКТ Б: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА С БАСЕЙН
КОНСТРУКТИВНИ РАБОТИ ЗА БЛОК А, БЛОК Б, БЛОК В
РАБОТИ ПО ВиК
СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
284 | Пробиване на отвори в стена отвора 35/15 | бр | 23 |  | 0
285 | Пробиване на отвори в бетонов под с диамантено-пробивна машина 25/10см | бр | 43 |  | 0
286 | ППР тръби ф 20PN16 за студена вода | м | 70 |  | 0
287 | ППР тръби ф 25 PN16 за студена вода | м | 33 |  | 0
288 | ППР тръби ф 32 PN16 за студена вода | м | 22 |  | 0
289 | Ст. тръби ф 50 PN16 за студена вода -2" | м | 15 |  | 0
290 | ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода | м | 40 |  | 0
291 | ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода | м | 11 |  | 0
292 | ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода | м | 25 |  | 0
293 | Стоманена тръба ф108/4мм | м | 4 |  | 0
294 | Спирателен кран – СК- ½” за тоалетно казанче | бр | 8 |  | 0
295 | Спирателен кран – СК- ½” за писуар | бр | 3 |  | 0
296 | Спирателен кран – СК- ф40 за студена вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
297 | Спирателен кран – СК- ф25 за студена вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
298 | Спирателен кран – СК- 2” за студена вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
299 | Спирателен кран – СК- ф32 за топла вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
300 | Спирателен кран – СК- ф25 за топла вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
301 | Спирателен кран – СК- ф25 за циркулационна вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
302 | Спирателен кран – СК- ф20 за циркулационна вода с изпр. - ППР | бр | 1 |  | 0
303 | Спирателен кран – СК- ф32 за студена вода - ППР | бр | 1 |  | 0
304 | Спирателен кран – СК- ф32 за топла вода - ППР | бр | 1 |  | 0
305 | Спирателен кран – СК- ф25 за циркулационна вода - ППР | бр | 2 |  | 0
306 | Обратна клапа – OК- ф25 за циркулационна вода | бр | 2 |  | 0
307 | Спирателен кран – СК- 2” | бр | 1 |  | 0
308 | Обратна клапа – OК- 2” | бр | 1 |  | 0
309 | Спирателен кран – СК- 2” за студена вода с изпр | бр | 1 |  | 0
310 | Водомер 2” – 10м3/ч | бр | 1 |  | 0
311 | Циркулационна помпа | бр | 1 |  | 0
312 | Батерия за тоалетен умивалник - стояща | бр | 14 |  | 0
313 | Комплект душ-батерия | бр | 14 |  | 0
314 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 20 б=20 мм за вертикална разводка | м | 55 |  | 0
315 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 25 б=30мм | м | 33 |  | 0
316 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 32 б=30 мм | м | 45 |  | 0
317 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- ф 40 б=30 мм | м | 5 |  | 0
318 | Топлоизолация от микропорест материал за тр.- 2" б=30 мм | м | 15 |  | 0
319 | Укрепители за водопровод ф25 | бр | 65 |  | 0
320 | Укрепители за водопровод ф32 | бр | 10 |  | 0
321 | Укрепители за водопровод ф50 | бр | 10 |  | 0
322 | Поцинк.или пласмасови тапи 1/ 2” за затапванe на изводи преди монтаж батерии и СК 1/2" | бр | 74 |  | 0
323 | Монтаж на водомерен възел 2” | бр | 1 |  | 0
324 | Изпитване на водопровода на налягане | м | 216 |  | 0
325 | Дезинфекция на водопровода | м | 216 |  | 0
СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
326 | Разбиване на бетонова настилака с ширина до 60см за полагане на канализация | м2 | 40 |  | 0
327 | Улей по под за полагане на канализация ф50мм | м | 25 |  | 0
328 | Обратно засипване с трамбоване през 30 см | м3 | 3 |  | 0
329 | Пясък за подложка и засипване | м3 | 1 |  | 0
330 | Извозване на излишната пръст | м3 | 1 |  | 0
331 | Изкопаване на гнезда в пода -ръчно за полагане на сифони в бетонов под до 20см с размери на гнездото от 20/20см до 30/30см | м2 | 14 |  | 0
Доставка и монтаж на :
333 | PVC тръби ф 50 мм | м | 40 |  | 0
334 | PVC тръби ф 75 мм | м | 60 |  | 0
335 | PVC тръби ф 110 тънкостенно | м | 75 |  | 0
336 | PVC тръби ф 160 x 4,7 мм- дебелостенно SN8 | м | 40 |  | 0
337 | PVC тръби ф 200 дебелостенно SN8 | м | 4 |  | 0
338 | Тръби ф 110 дебелостенно SN8 | м | 90 |  | 0
339 | Подов сифон – ф50 ПС-хоризонтални | бр | 26 |  | 0
340 | Подов сифон – ф50 ПС-вертикален | бр | 6 |  | 0
341 | Клозетно седало моноблок – комплект | бр | 8 |  | 0
342 | Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон | бр | 14 |  | 0
343 | Писоар | бр | 3 |  | 0
344 | Ревизионен отвор РО 110 – PVC | бр | 15 |  | 0
345 | Ревизионна шахта 60/60 см бетонова с капак 600x600 мм | бр | 2 |  | 0
346 | Воронки с подгрев ф 110 | бр | 8 |  | 0
347 | Камбанка за водосточна тръба ф110 | бр | 3 |  | 0
348 | Скоби за укрепване на PVC тръби ф50 | бр | 2 |  | 0
349 | Скоби за укрепване на PVC тръби ф75 | бр | 30 |  | 0
350 | Скоби за укрепване на PVC тръби ф110 | бр | 16 |  | 0
351 | Изпитване на канализацията до ф200 в сградата | м | 309 |  | 0
Площадкови мрежи многофунк. зала с басейн
352 | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви | м3 | 135.54 |  | 0
353 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 135.54 |  | 0
354 | Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 236.8 |  | 0
355 | Доставка на пясък и полагане- подложен | м3 | 17.67 |  | 0
356 | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка | м3 | 23.46 |  | 0
357 | Доставка и полагане на нестандартна баластра | м3 | 68.81 |  | 0
358 | Уплътняване на пясък и нестандартна баластра | м3 | 109.94 |  | 0
359 | Доставка и монтаж на тръби DN 200 ПП | м | 101 |  | 0
360 | Изпитване на канализация | м | 101 |  | 0
361 | Изграждане на РШ ф 1000 от сглобяеми елементи от1 до 3м | бр | 1 |  | 0
362 | Доставка и полагане на бетон В15 за подложен | м3 | 0.15 |  | 0
363 | Доставка и полагане на бетон В20 за дъно на ревизионни шахти(РШ) Bb=0,6 | м3 | 0.65 |  | 0
364 | Доставка и полагане на бетон В15 за берми | м3 | 0.31 |  | 0
365 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи Н= 0,35м | бр | 1 |  | 0
366 | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600мм за РШ | бр | 1 |  | 0
367 | Доставка и монтаж на подложна гривна ф1000/600мм | бр | 1 |  | 0
368 | Доставка и монтаж на преходна плоча ф1420мм | бр | 1 |  | 0
369 | Доставка и монтаж на чугунени стъпала | бр | 3 |  | 0
370 | Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по кюне и берма | м2 | 0.13 |  | 0
371 | Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи | м2 | 0.15 |  | 0
372 | Доставка и монтаж на бет.тръби ТМ400 по БДС 17004/88 | бр | 2 |  | 0
373 | Доставка и монтаж на чугунена решетка – БДС EN 1433:2003 | бр | 1 |  | 0
374 | Ревизионни отвори за водосточни тръби ф110 - вкопани | бр | 3 |  | 0
375 | Подов сифон ф50 за английски двор | бр | 1 |  | 0
376 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 2 |  | 0
ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
1. Строителни работи
1 | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви | м3 | 16.3 |  | 0
2 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 16.3 |  | 0
3 | Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 34.63 |  | 0
4 | Доставка на пясък и полагане- подложен | м3 | 2.05 |  | 0
5 | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка | м3 | 1.45 |  | 0
6 | Доставка и полагане на нестандартна баластра | м3 | 10.57 |  | 0
7 | Уплътняване на пясък и нестандартна баластра | м3 | 18.37 |  | 0
9 | Направа на водомерна шахта 2/2 м | бр | 1 |  | 0
| 2.Монтажни работи - тръби |  |  |  | 0
10 | Доставка и полагане на тръби ПЕВП 100, PN 10,ф 75 | м | 6 |  | 0
| 3. Фасонни части и арматури |  |  |  | 0
12 | Свободен фланец 2 1/2`` | бр | 2 |  | 0
15 | Преход БМВ с външна резба ∅75/ 2 1/2" | бр | 2 |  | 0
16 | Коляно 90° БМВ ∅75/ 2 1/2" с вътр.резба | бр | 1 |  | 0
20 | Демонтажна връзка 2 1/2`` | бр | 1 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на сигнална лента | м | 6 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на лента с метален проводни | м | 6 |  | 0
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ
27 | Изкоп, натоварване, извозване до депо на земни почви | м3 | 82.34 |  | 0
28 | Разриване на депо на почви и стр.отпадъци | м3 | 82.34 |  | 0
29 | Направа на плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 100 |  | 0
30 | Доставка на пясък и полагане- подложен | м3 | 4.12 |  | 0
31 | Доставка на пясък и полагане на пясъчна засипка | м3 | 5.1 |  | 0
32 | Доставка и полагане на нестандартна баластра | м3 | 65.5 |  | 0
33 | Уплътняване на пясък и нестандартна баластра | м3 | 74.72 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на тръби DN 200 ПП | м | 16 |  | 0
35 | Изпитване на канализация | м | 16 |  | 0
36 | Изграждане на РШ ф 1000 от сглобяеми елементи от1 до 3м | бр | 2 |  | 0
37 | Арматура N10 | кг | 16.34 |  | 0
38 | Доставка и полагане на бетон В15 за бетонов кожух | м3 | 1.62 |  | 0
39 | Доставка и полагане на бетон В20 за монолитни стени | м3 | 3.11 |  | 0
40 | Доставка и полагане на бетон В20 за дъно на ревизионни шахти(РШ) Bb=0,6 | м3 | 1.36 |  | 0
41 | Доставка и полагане на бетон В15 за берми | м3 | 0.74 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи Н= 0,70м | бр | 4 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи Н= 0,35м | бр | 2 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на чугунен капак ф600мм за РШ | бр | 2 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на подложна гривна ф1000/600мм | бр | 2 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на преходна плоча ф1420мм | бр | 2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на чугунени стъпала | бр | 14 |  | 0
48 | Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по кюне и берма | м2 | 0.26 |  | 0
49 | Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи | м2 | 0.21 |  | 0
50 | Водочерпене по време на строителството | мсм | 3 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС |  |  |  |  | 0